|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plo 100x10 | 30 m |  |
| Plo 120x10 | 42 m |  |
| Plo 140x8  | 18 m |  |
| Plo 150x25 | 6 m |  |
| Plo 20x10 | 6 m |  |
| Plo 140x20  | 1 m |  |
| Plo 30x6 | 12 m |  |
| Plo 50x10 | 6 m |  |
| Plo 50x6 | 6 m |  |
| Plo 60x10 | 18 m |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L 100x100x10 | 18 m |  |
| L 100x65x10 | 18 m |  |
| L 150x75x9 | 18 m |  |
| L 40x40x5 | 24 m |  |
| 50x50x5 | 6 m |  |
| L 80x80x10 | 48 m | Potřeba ve 12 m |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U 100  | 270 m |  |
| U 140 | 48 m |  Potřeba ve 12 m |
| U 300 | 36 m |  Potřeba ve 12 m |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HEB 100 | 6 m |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I 100 | 78 m |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jekl 80x40x5 | 42 m |  |