## SKSE ventilátor
SKSE 1600 | Striekacia kabína
Výkon ventilátora | 5400 | m3/h
Rozmery striekarne
L | 16 | m
Š | 6 | m
V | 3.5 | m
Obj | 336 | m3
| 16.0714 | Obj/h | Výmena - odsatie vzduchu z priestoru striekarne: | 16x / hod
Obj/ | 3.7333 | min |  | Obj / 4 min