Rozpis materiálu na topení.

Trubka měď průměr 22mm                                        120m.

Trubka měď průměr 15mm                                          24m.

Koleno měď průměr 22mm                                         30 ks.

Spojka měď průměr  22mm                                         20 ks.

T-kus měď průměr 22mm                                            10 ks.

T-kus měď průměr 15mm                                            10 ks

Koleno měď průměr 15mm                                          10 ks.

Redukce měď průměr 22/15mm                                   10 ks.

Přechodka 1/2” / na měď průměr 15mm                        8 ks.

Přechodka 3/4” / na měď průměr 22mm                        4 ks.

Ventil radiátorový ½“                                                     4 ks.

Šroubení radiátorové 1/2“                                               4 ks.

Příchytky na stěnu dvojité na měď průměr 22   mm     40 ks.

Radiátory 22

2ks 600x1500

2ks 500x1200

Měkká pájka drát                                                      1 ks.

Vypouštěcí ventil ½“                                              10 ks.