## List1
D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0
K | 721.R3 | Stavební přípomoce: - sekání šlyců a prostupů,zazdívka slyců a prostupů,úklid odvoz odpadů a uložení na skládku |  | 1 | 0
K | 721.R4 | Napojení na stávající potrubí kanalizace | soubor | 1 | 0
K | 721.R5 | Připojení myčky HL 405 včetně materiálu | soubor | 1 | 0
K | 721.R6 | Připojení pračky HL 405 včetně materiálu | soubor | 1 | 0
K | 721.R8 | Připojení odkapu od pojistného ventilu bojler | kus | 1 | 0
K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 8 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 721174044 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75 | m | 2 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 11 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.005 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.005 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.005 | 0 | CS ÚRS 2019 01
D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0
K | 722.R3 | Napojení na stávající potrubí | soubor | 1 | 0
K | 722.R4 | Stavební přípomoce - sekání šlyců a prostupů,zazdění šlyců a prostupů,úklid odvoz sutě a uložení na skládku | soubor | 1 | 0
K | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 12 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 12 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 12 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m | 12 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722232171 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2 | kus | 4 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722240121 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16 | kus | 4 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 24 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.018 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.018 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998722192 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.018 | 0 | CS ÚRS 2019 01
D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  | 0
K | 7230005.R | Připojení nového potrubí na stávající potrubí | kus | 1 | 0
K | 7230006.R. | Kulový kohout plynový DN 15 | kus | 3 | 0
K | 7230007.R | Stavební přípomoce: sekání šlyců a prostupů,zazdívání šlyců a prostupů,úklid odpadů,odvoz a uložení na skládku | soubor | 1 | 0
K | 7230009.R | Chráničky potrubí,ocelová trubka | kus | 3 | 0
K | 7230014.R. | Revize plynových rozvodů | kpl | 1 | 0
K | 7230015.R. | Tlaková zkouška plynových rozvodů | kpl | 1 | 0
K | 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 18 | m | 8 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 723181023 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 22 | m | 2 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 723181025 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 28 | m | 10 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 20 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.021 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998723181 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.021 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998723192 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.021 | 0 | CS ÚRS 2019 01
D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 0
K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 800 mm | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725530826 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725532116 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW) | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725650805 | Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725659102 | Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým | soubor | 2 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1.125 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 3 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725859102 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50 | kus | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725869203 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40 | kus | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 2 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.158 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.158 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998725192 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.158 | 0 | CS ÚRS 2019 01
D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | 0
K | 735164251 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm | kus | 1 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.02 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998735181 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.02 | 0 | CS ÚRS 2019 01
K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.02 | 0 | CS ÚRS 2019 01