Vata do příčky a stropu 10cm 100 m2

Vata podkroví 12cm 160 m2

 16cm 80 m2

Parozábrana 170 m2

Sádrokarton zelený do vlhka 25 m2

Sádrokarton protipožární 75 m2

Sádrokarton obyč. 95 m2

 Profil CD 4 m 82 ks

Profil UD 3 m 50 ks

Krokvový závěs CD profilu 350mm 100 ks

Krokvový závěs CD profilu 150mm 120 ks

Přímý závěs pro CD profil 200 120 ks

Pěnová páska-akustická páska pro UD profil 30bm 3 ks

Oboustranně lepící páska 38mm x 25 m 4 ks

Alu páska 50mm x 50 m 3 ks

Natloukací hmoždinka 6 x 60 mm 300 ks

Vrut FN 55mm 500 ks

Vrut TN 25mm 3000 ks

Vrut TN 35mm 1000 ks

Tex 3,5 x 9,5 mm 400 ks