Poptávka na realizaci opravy – výměny stávajícího systému požárního odvětrání a provedení revizí – Voskovcova 8, Olomouc

Dobrý den,

Poptáváme opravu – výměnu stávajícího systému požárního odvětrání včetně provádění pravidelných revizí a funkčních zkoušek systému.

Jedná se o 8-patrový panelový dům (rok výstavby 2004), ve kterém je instalována jedna řídící jednotka požárního odvětrání, která zabezpečuje současně dva vchody. Externí jednotky - čidla, spínače, otvírače oken jsou nainstalované a jsou s nevyšší pravděpodobností v pořádku. V současném stavu je instalovaná jednotka RWZ5cD11 (opsáno z řídící desky ústředny), která ale vykazuje trvale selhání. Závada přetrvává více jak dva roky.

Doplňující požadavky a informace:

- Cena opravy – výměny ústředny by neměla překročit částku cca 40.000,- Kč, včetně provedení revize systému.

- Před podepsáním smlouvy (závazné objednávky) provést obhlídku na místě včetně upřesnění ceny na základě reálného zjištění stavu.

- Projektová dokumentace k požárnímu odvětrání není k dispozici.

- Dodavatel musí splňovat podmínku odborné způsobilosti-osvědčení dle vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Ing. Ivan Doležal

ivan.dolezal@post.cz

724 283471

Řídí deska současného systému: