## List1
21 | M | 271 | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 | m | 17.4
22 | M | 271 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 212.2
23 | M | 271 | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 | m | 24.4
25 | M | MAT | 283411115X | plastový lapač střešních splavenin DN 75-125/125 černý spodní | kus | 2
27 | M | MAT | 286113580 | koleno kanalizace plastové KGB 125x87° | kus | 2
29 | M | MAT | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 1
30 | M | MAT | 286113630 | koleno kanalizace plastové KGB 150x87° | kus | 2
31 | M | MAT | 286115060 | redukce kanalizace plastová KGR 150/125 | kus | 2
32 | M | 271 | 894811231 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 6
33 | M | 271 | 894811232 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1110 do 1480 mm | kus | 4
34 | M | 271 | 894811241 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 2
35 | M | 271 | 894811263 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm | kus | 2
21 | M | MAT | 592240115x | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR -V 625/60 62,5x6x12 cm | kus | 2
22 | M | MAT | 592240135x | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x12 cm | kus | 2
28 | M | MAT | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 484.155
30 | M | MAT | 286131130 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm | m | 89.32
31 | M | 271 | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 | m | 100
32 | M | 271 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 182.8
33 | M | 271 | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 | m | 155
35 | M | MAT | 283411115X | plastový lapač střešních splavenin DN 75-125/125 černý spodní | kus | 15
37 | M | MAT | 286113560 | koleno kanalizace plastové KGB 125x45° | kus | 4
38 | M | MAT | 286113580 | koleno kanalizace plastové KGB 125x87° | kus | 15
40 | M | MAT | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 1
41 | M | MAT | 286115060 | redukce kanalizace plastová KGR 150/125 | kus | 4
42 | M | MAT | 286115280 | přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 | kus | 1
43 | M | MAT | 286115460 | přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160 | kus | 1
45 | M | MAT | 286113910 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45° | kus | 8
47 | M | MAT | 286113960 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45° | kus | 1
51 | M | MAT | 592240500 | dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x25x12 cm | kus | 2
52 | M | MAT | 592240510 | dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm | kus | 2
54 | M | MAT | 592240560 | dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm | kus | 2
55 | M | MAT | 592240565x | přechodová desk betonová pro vstupní šachty AP-M 1000/625x270 Z (100x62,5x27cm) | kus | 2
57 | M | MAT | 592240231x | dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15 cmvč. mtž + dod. těsnících kroužků do přívodu a odvodu | kus | 2
58 | M | MAT | 592243481x | těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6
59 | M | 271 | 894811241 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 1
60 | M | 271 | 894811261 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm | kus | 2
61 | M | 271 | 894811263 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm | kus | 2
62 | M | 271 | 894811268X | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 2730 do 3030 mm | kus | 1
64 | M | MAT | 592246610 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 4