Vážení hledáme projektovou kancelář, která by pro naši obec Vítějeves vypracovala projekt na rekonstrukci a přístavbu sokolovny.

Zadávací parametry

Rekonstrukce Sokolovny

Propočet stavebních prací spojených s rekonstrukcí a přístavbou stávající sokolovny:

Objekt SO-01	Rekonstrukce sokolovny  			3625 m3

Do rekonstrukce sokolovny je třeba zahrnout:

- Kompletní zateplení budovy včetně výměny oken a prosklených ploch.

- Nové topné médium včetně rozvodů

- Rekonstrukce sociálek

- Opravy vnitřních omítek

- Oprava střechy nad prvním patrem

- Izolace nářaďovny včetně nového okna

Objekt SO-02 	Přístavba sokolovny				575 m3

- Vybudování nového přísálí se zázemím pro kulturní a sportovní akce

- Bar, výčep

Objekt SO-03	Příjezdová komunikace vč. parkování		390 m2

- Vydlážděné parkoviště

- Rozšířený vjezd z hlavní komunikace

CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ - NÁVRH:

- Studie, která bude použita pro územní řízení vč. propočtu nákladu

- Zpracovat stávající stav objektu sokolovny

Cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavební povolení resp. realizační projekt a to:

- Projekt pro stavební povolení podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.

vč. vyjádření správců sítí a KHS a HZS

- Realizační projekt vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr

Do rozpočtu je třeba zahrnout i vybavení pro pořádání kulturních akcí -  nábytek, kuchyňka, židle stoly, bar včetně výčepního pultu, vybavení skladových prostorů, ubytovací prostory, atd.

V objektu již byly provedeny tyto práce:

- Izolace nosných stěn

- Statické svázání čelní štítové stěny

- Vnitřní dřevěné obklady sportovní haly

- Přebroušení a nová povrchová úprava podlahy sportovní haly.

Příloha - půdorys stávajícího stavu

  - 3x fotomapa s parkovací plochou, novou příjezdovou komunikací a přístavbou

Ohledně další potřebných informací nebo případné prohlídky objektu se obracejte na starostu obce, Petra  Havlíčeka

602 780 851

petr.havlicek@fa-havlicek.cz