**Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava**

30

1500

800

606

609

609

606

30

2300

2330

2430

1

2

3

4

5

6

***Zadanie dopytu na dodávku okien – hlavná budova ZŠ***

Položka: 1 Počet ks: 1

Rozmer rámu: 2430 x 2300 mm

---------------------------------------------------------------------------

systém : BASIC

farba : biela

krídlo : 80mm

výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1

kovanie:

otváravé sklopné ľavé

otváravé ľavé štulp

otváravé sklopné pravé hlavné

otváravé sklopné pravé

dole :

podklad Brügmann tep.iz. 27,5/

spoj.sys.:

spoj 6mm s výzt., nos vonku

stĺpik/priečka 102mm