Žádáme Vás o zaslání nabídky na zateplení čelní stěny + revitalizaci balkonů bytového domu na adrese Malinovského 157/22, 683 23 Ivanovice na Hané.

Termín realizace: Srpen až září 2015

Délka prací: cca 30 dnů

Rozsah prací:

1. Zateplení stěn
* tloušťka zateplovacího systému 120mm – 68 m2
* tloušťka zateplovacího systému 50mm – 104 m2
* tloušťka zateplovacího systému 20mm – 17 m2
* silikonová omítka Weber, zrnitost 1,5
1. Klempířské práce
* oplechování stříšky nad vchodem – 2,20 m2
* okenní parapety – 7,80 m2
* prodloužení/nadstavení oplechování střechy – 2,40 m2
* okapové plechy balkonů – 2,60 m2
1. Balkony
* hydroizolace (hydroizolační fólie) – 15,50 m2
* podlaha z teracových dlaždic (Teraso) – 15,50 m2
* zábradlí s výplní – 6x (jedno zábradlí délka 2,90 m, výška 1,05 m)
1. Různé
* okenní dilatační profily – 1x dveře, 14x okno
* střešní větrací mřížky – 9ks o průměru cca 10 cm, hnědé
* oprava stávající fasády – cca 2 m2
* elektřina + voda zdarma, v režii objednavatele
* prostory k uskladnění materiálu zdarma, v režii objednavatele

Obhlídka objektu možná po dohodě.

Zpracovanou nabídku předejte do 31. 03. 2015, do 18:00 hod. p. Ptáčkovi, Malinovského 157/22, Ivanovice na Hané.

E-mail: ptacek@jimi.cz

Telefon: 725247625