Sadrokartón zelený kúpelňový 3ks

12,5 x 1200 x 2000

Sadrokartón biely 38ks

12,5 x 1200 x 2000

Profil CD60 – 3bm 200 m

Profil UD30 – 3bm 120 m

Priamy záves 6/120 200 kusov

CD spojka 50 ks

Minerálna vata rolovaná 100 mm 100 m2

Parozábrana reflexná 100 m2

Reflexná páska 2 ks