## List1
2014-10-31 | Objekt: SO 01 Prevádzková budova | ROZPOČET ČASTI
Časť: Ústredné vykurovanie
Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/materiál | Hmot | Dodávateľ
| Potrubný rozvod a príslušenstvo |  |  | Sk | Sk | Sk | kg
Radiátory
| KORAD VentilCompact VK10/5130 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact VK10/6120 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 20VK/6040 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 20VK/6170 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 20VK/6300 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 21VK/6070 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 21VK/6090 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 21VK/6170 | 5 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 21VK/6190 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 21VK/6200 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/5200 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6040 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6050 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6060 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6090 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6120 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6130 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6140 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6180 | 3 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 22VK/6190 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 33VK/5200 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 33VK/6100 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 33VK/6200 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 33VK/9130 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD VentilCompact 33VK/6250 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD 33K/9170 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD 33K/9230 | 2 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD 33K/9250 | 1 | ks |  |  | 0 |  | USS
| KORAD 33K/9300 | 5 | ks |  |  | 0 |  | USS
Potrubia
Oceľ | DN10, 17,1x2,35 | 155 | bm |  |  | 0
STN425715 | DN15, 21,4x2,56 | 23 | bm |  |  | 0
| DN20, 26,9x2,6 | 146 | bm |  |  | 0
| DN25, 31,8x2,6 | 115 | bm |  |  | 0
| DN32, 38x2,6 | 108 | bm |  |  | 0
| DN40, 44,5x2,6 | 45 | bm |  |  | 0
| DN50, 57x2,9 | 68 | bm |  |  | 0
Fitingy
T kusy, oceľ
| T DN10/10/10 | 12 | ks |  |  | 0
| T DN 15/10/10 | 3 | ks |  |  | 0
| T DN 15/10/15 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 20/10/10 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 20/10/15 | 3 | ks |  |  | 0
| T DN 20/10/20 | 11 | ks |  |  | 0
| T DN 20/15/20 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 25/10/20 | 3 | ks |  |  | 0
| T DN 25/10/25 | 10 | ks |  |  | 0
| T DN 25/20/25 | 4 | ks |  |  | 0
| T DN 25/25/20 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 32/10/25 | 2 | ks |  |  | 0
| T DN 32/10/32 | 13 | ks |  |  | 0
| T DN 32/20/25 | 2 | ks |  |  | 0
| T DN 32/20/32 | 4 | ks |  |  | 0
| T DN 32/25/32 | 3 | ks |  |  | 0
| T DN40/10/40 | 2 | ks |  |  | 0
| T DN 40/20/32 | 2 | ks |  |  | 0
| T DN 40/20/40 | 4 | ks |  |  | 0
| T DN 50/10/40 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 50/10/50 | 13 | ks |  |  | 0
| T DN 50/25/40 | 1 | ks |  |  | 0
| T DN 50/32/50 | 3 | ks |  |  | 0
| T DN 50/25/50 | 2 | ks |  |  | 0
Kolená, oceľ
| DN10, 17,1x2,35 | 55 | ks |  |  | 0
| DN20, 26,9x2,6 | 17 | ks |  |  | 0
| DN25, 31,8x2,6 | 6 | ks |  |  | 0
| DN32, 38x2,6 | 18 | ks |  |  | 0
| DN40, 44,5x2,6 | 4 | ks |  |  | 0
| DN50, 57x2,9 | 13 | ks |  |  | 0
Oblúky, oceľ
| DN25, 31,8x2,6 | 3 | ks |  |  | 0
| DN32, 38x2,6 | 5 | ks |  |  | 0
| DN50, 57x2,9 | 5 | ks |  |  | 0
Redukcie
| R DN10/15, chróm, závitová | 78 | ks |  |  | 0
| R DN 20/10, chróm, závitová | 18 | ks |  |  | 0
| R DN50/40, oceľ, varná | 2 | ks |  |  | 0
| R DN50/32, oceľ, varná | 4 | ks |  |  | 0
| Nátrubky, oceľ |  |  |  |  | 0
| N DN25 | 2 | ks |  |  | 0
| N DN32 | 2 | ks |  |  | 0
| N DN15 | 3 | ks |  |  | 0
Ostatné
| Šrubenie s kolenom, DN 20 | 18 | ks |  |  | 0
| Šrubenia oceľ, do DN25 | 16 | ks |  |  | 0
| Šrubenia oceľ, do DN 40 | 16 | ks |  |  | 0
| Šrubenia oceľ do DN 50 | 10 | ks |  |  | 0
| Matice, vsuvky, spojky | 100 | kg |  |  | 0
| Príruby DN 50 s krkom, varné, oceľ | 4 | ks |  |  | 0
| Prírubové tesnenie DN 50 | 4 | ks |  |  | 0
Armatúry
| Guľový uzáver DN 20, 1_2100 | 16 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Guľový uzáver DN 25, 1_2100 | 4 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Guľový uzáver DN 32, 1_2100 | 8 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Guľový uzáver DN 40, 1_2100 | 1 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Guľový uzáver DN 50, 1_2100 | 2 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Regulačné šrubenie RL5, DN15 | 9 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Regulačné šrubenie RL5, DN20 | 9 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Termostatická hlavica Herz H 30x1,5, Porsche design (o.č. 1923098) | 39 | ks |  |  | 0
| Termostatická hlavica Herz Design 28x1,5, (o.č. 196006) | 9 | ks |  |  | 0
| Termostatický ventil AS-T 90, DN 15 | 3 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Termostatický ventil AS-T 90, DN 20 | 6 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Filter s okami 0,75 | 1 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15 (1263001) | 2 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Poistný ventil DN 25, tlak 3 bar | 1 | ks |  |  | 0 |  | Herz
| Prepúšťací ventil AVDO 25 | 2 | ks |  |  | 0 |  | Danfoss
Zariadenia
| Čerpadlová kotlová zostava HOVAL AS32-TG/A 14-2 | 2 | ks |  |  | 0 |  | Hoval
| Expanzná nádoba NG140/6 s tlakomerom | 1 | ks |  |  | 0 |  | Reflex
| Pripojovacie armatúry exp. Nádoby M+SU R1 | 1 | ks |  |  | 0 |  | Reflex
| Doplňovacia automatická zostava FillControl Plus | 1 | ks |  |  | 0 |  | Reflex
| Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov HVDT1S, s odvzdušnením | 1 | ks |  |  | 0 |  | Racen
| Čerpadlo ECO Stratos 30-1/5 | 1 | ks |  |  | 0 |  | Wilo
| Čerpaldo Stratos 30-1/8 | 1 | ks |  |  | 0 |  | Wilo
Prístroje
| Tteplomer, ponorný, 0-120°C, mechanický | 2 | ks |  |  | 0
| Tlakomer do potrubia, 0-4 bar | 1 | ks |  |  | 0
Izolácie
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 10 | 55 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 15 | 22 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 20 | 90 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 25 | 100 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 32 | 100 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 40 | 45 | bm |  |  | 0
| Tubolit, 9 mm, na potrubie, DN 50 | 63 | bm |  |  | 0
Dymovod
| Koaxiálny dymovod, pr. 80/125, alu | 14 | bm |  |  | 0 |  | Hoval
| Koleno dymovodu, koaxiál, 80/125, 20° | 2 | ks |  |  | 0 |  | Hoval
Montážny materiál
| Konzoly pre radiátory | 220 | kg |  |  | 0
| Konzoly a strmane pre potrubia | 200 | kg |  |  | 0
Montáž
Montáž
Naplnenie, odvzdušnenie, tlaková skúška
Vyváženie sústavy
| Materiál / montáž |  |  |  | 0 | 0
| Dodávka CELKOM: |  |  |  | 0