## Výkaz-Výmer
VÝKAZ-VÝMER
Stavba: | Vývojovo montážne centrum HEITEC
Objekt: | SO 101 Hala
Časť: | ZTI
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | VHT s.r.o.
Dátum: | 2018-02-13
P.Č. |  | Popis | MJ | Množstvo celkom | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 |  | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11
|  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | Zemné práce |  |  |  | 1
1 |  | Výkop a zvislé premiestnenie výkopu s naložením výkopu na dopravný prostriedok | m3 | 108.36 | 4 | 2
2 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku , vrátane uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skládku | m3 | 65.684 | 4 | 2
3 |  | Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu a so zhutnením | m3 | 42.676 | 4 | 2
4 |  | Obsyp potrubia sypaninou , vrátane štrkopiesku fr.0-4mm a príplatku za prehodenie spyaniny | m3 | 48.224 | 4 | 2
|  | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 1
5 |  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 4 mm | m3 | 17.46 | 4 | 2
|  | Rúrové vedenie |  |  |  | 1
6 |  | D+M potrubia z tlakových rúrok HDPE D63 SDR11 , vrátane tvaroviek preplachu a dezinfekcie a tlakovej skúšky | m | 5 | 4 | 2
9 |  | D+M kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50 | ks | 1 | 4 | 2
10 |  | D+M jemný filter so spätným preplachom F 76S DN 50 | ks | 1 | 4 | 2
|  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 1
11 |  | Ostatné stavebné práce vysekanie škár, prestupy | sub | 1 | 4 | 2
|  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 1
12 |  | Potrubie kanalizacne v zemi PVC (PP) SN8 DN110, vrátane skúšky tesnosti | m | 18 | 16 | 2
13 |  | Potrubie kanalizacne v zemi PVC (PP) SN8 DN125, vrátane skúšky tesnosti | m | 97.5 | 16 | 2
14 |  | Potrubie kanalizacne v zemi PVC (PP) SN8 DN150, vrátane skúšky tesnosti | m | 36.5 | 16 | 2
15 |  | Potrubie kanalizacne v zemi PVC (PP) SN8 DN250, vrátane skúšky tesnosti | m | 3.5
16 |  | Potrubie z PVC rúr odpadové zvislé hrdlové DN75, vrátane tvaroviek a skúšky tesnosti | m | 3.5
17 |  | Potrubie z PVC rúr odpadové zvislé hrdlové DN110, vrátane tvaroviek a skúšky tesnosti | m | 156.5
18 |  | Potrubie z HT rúr odpadové zvislé, pripájacie hrdlové D75, vrátane tvaroviek skúšky tesnosti | m | 38.5 | 16 | 2
19 |  | Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D110, vrátane tvaroviek a skúšky tesnosti | m | 85.5 | 16 | 2
20 |  | Potrubie z HT rúr pripájacie DN50 vrátane tvaroviek a skúšky tesnosti | m | 20 | 16 | 2
21 |  | Potrubie z HT rúr pripájacie DN40 vrátane tvaroviek a skúšky tesnosti | m | 51
22 |  | Potrubie z plastických rúrok PP DN32 polyfúznym zváraním, vrátane tvaroviek,uchytenia, skúšky tesnosti | m | 193
23 |  | D+M podtlakové odvodnenie strechy, vtoky s ohrevom, rúry, tvarovky, kotviaci systém, izoláci, 1540m2 | sub | 1
24 |  | D+M Zápachová uzávierka so suchym uzaverom | ks | 2 | 16 | 2
25 |  | D+M Uzávierka pre odvod kondenzátu | ks | 9
26 |  | D+M podlahového vpustu DN50 | ks | 4
27 |  | D+M podlahového vpustu DN110 | ks | 1
28 |  | D+M Privzdušňovací ventil DN110 | ks | 1 | 16 | 2
29 |  | D+M Ventilačná hlavica z HT DN75 | ks | 2
30 |  | D+M Ventilačná hlavica z HT DN110 | ks | 3 | 16 | 2
31 |  | D+M Čistiaci kus DN50 | ks | 1
32 |  | D+M Čistiaci kus DN75 | ks | 1
33 |  | D+M Čistiaci kus DN110 | ks | 3 | 16 | 2
34 |  | D+M Strešný vpust DN75 | ks | 1
35 |  | D+M Strešný vpust DN110 | ks | 8
36 |  | Dopojenie klimatizačných jednotiek | sub | 43
|  | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 1
37 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných- DN 32, vrátane tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie potrubia a ochrany plstennými pásmi | m | 125.5 | 16 | 2
38 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných- DN 50, vrátane tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie potrubia a ochrany plstennými pásmi | m | 102
39 |  | Potrubie z nereze DN50 vrátane tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie potrubia a ochrany plstennými pásmi | m | 3
40 |  | Potrubie plasthliníkové D20mm(DN15) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 128 | 16 | 2
41 |  | Potrubie plasthliníkové D26mm(DN20) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 133 | 16 | 2
42 |  | Potrubie plasthliníkové D32mm (DN25) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 19 | 16 | 2
43 |  | Potrubie plasthliníkové D40mm (DN32) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 42
44 |  | Potrubie plasthliníkové D50mm (DN40) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 11.5
45 |  | Potrubie plasthliníkové D63mm (DN50) v tyčiach, vrátane tvaroviek tlakovej skúšky, preplachu, dezinfekcie a izolácie potrubia | m | 39 | 16 | 2
46 |  | D+M Regulačný ventil DN15 na cirkulacne potrubie TPV | ks | 4
47 |  | D+M Spätná klapka 2" | ks | 1 | 16 | 2
48 |  | D+M Filter 2" | ks | 1 | 16 | 2
49 |  | D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T DN50 | ks | 4 | 16 | 2
50 |  | D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T DN32 | ks | 1
51 |  | D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T DN25 | ks | 6
52 |  | D+M Poistný ventil DN25 | ks | 1
53 |  | D+M Spätná klapka 3/4" | ks | 1
54 |  | D+M Filter 3/4" | ks | 1
55 |  | D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T DN20 | ks | 4
56 |  | D+M Výtokový ventil DN15 | ks | 5
57 |  | D+M Uzatvárací ventil 1"s vypúšťaním DN15 | ks | 1
58 |  | Hydrant s tvarovo stalou hadicou 33/30+skrinka, vrátane vyvedenia a upevnenia výpustky | súb | 4
59 |  | Hydrant s tvarovo stalou hadicou 25/20+skrinka, vrátane vyvedenia a upevnenia výpustky | súb | 8 | 16 | 2
|  | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 1
60 |  | D+M umývadla vrátane zriadenia prípojky na potrubí, zápachovej uzávierky, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, stĺpa, rohových ventilov, batérie | súb | 14
61 |  | D+M drezu vrátane zriadenia prípojky na potrubí, zápachovej uzávierky, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, rohových ventilov, batérie | súb | 5 | 16 | 2
62 |  | D+M WC vrátane zriadenia prípojky na potrubí, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, toaletná doska, tlačidla WC splachovača | súb | 2
63 |  | D+M WC do predstenového systemu vrátane zriadenia prípojky na potrubí, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, toaletná doska, tlačidla WC splachovača, predstenového systému | súb | 14 | 16 | 2
64 |  | D+M pisoára s automatickym splachovanim vrátane zriadenia prípojky na potrubí, zápachovej uzávierky, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, rohových ventilov, senzor automatickeho splachovania | súb | 8 | 16 | 2
65 |  | D+M sprchy vrátane zriadenia prípojky na potrubí, zápachovej uzávierky, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, rohových ventilov, batérie | súb | 3
66 |  | D+M sprchy do predstenoveho systemu vrátane zriadenia prípojky na potrubí, zápachovej uzávierky, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, rohových ventilov, batérie, predstenoveho systemu | súb | 2
67 |  | D+M výlevky vrátane zriadenia prípojky na potrubí, vyvedenia a upevnenia výpustky, nástenky, rohových ventilov, batérie, predĺženia s nátr. a čapom | súb | 4 | 16 | 2
68 |  | D+M dvierok kovových lakovaných | ks | 4 | 16 | 2
69 |  | Napojenie zariaďovacích predmetov, pračky, TČ, a pod. na prívod vody a odkanalizovanie | súb | 1
70 |  | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 | ks | 1 | 16 | 2
|  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | Ostatné |  |  |  | 1
71 |  | D+M cirkulačného čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz | ks | 1 | 64 | 2
72 |  | D+M vodomer príslušnej dimenzie | ks | 1
73 |  | Zavesy,konzoly, objimky,pevne body | sub | 1
74 |  | Presuny hmôt | sub | 1 | 64 | 2
Celkom
Výkaz - výmer bol spracovaný na základe projektu na stavebné povolenie a preto slúži výlučne orientačne pre potreby zadávateľa v tomto stupni PD. Projektant nezodpovedá za rozdiely vo výkaze-výmere vplyvom dopracovania projektu do fázy realizačnej dokumentácie a s tým spojeným upresnením výkazu-výmeru.