## List1
731 - Ústřední vytápění - praha 1
| 731.1 - Kotel | [5 empty] | 0
43 | K | Pol1 | Plyn. Kond. kotel s vestavěným zásobníkem 150L | ks | 1 | 0 | 0
44 | K | Pol2 | Bezdrátový prostorový regulátor s ekvitermní regulací | ks | 1 | 0 | 0
| 731.2 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
45 | K | Pol9 | Plan-VKM 21-600/500 | ks | 1 | 0 | 0
46 | K | Pol10 | Plan-VKM 21-600/1800 | ks | 3 | 0 | 0
47 | K | Pol11 | Těleso trubkové KRM 1820/600 | ks | 1 | 0 | 0
48 | K | Pol12 | El. sada pro kombinované vytápění s reg. Teploty 800W | ks | 1 | 0 | 0
| 731.3 - Armatury | [5 empty] | 0
49 | K | Pol3 | Kulový kohout DN 3/4˝ | ks | 1 | 0 | 0
50 | K | Pol4 | Kulový kohout s filtrem DN 3/4˝ | ks | 1 | 0 | 0
51 | K | Pol5 | Vypouštěcí kohout DN 1/2˝ | ks | 2 | 0 | 0
52 | K | Pol13 | svěrná spojka pro CU potrubí DN 15/1 | ks | 10 | 0 | 0
53 | K | Pol14 | šroubení radiátorové VEKOLUX-rohové 1/2˝ | ks | 4 | 0 | 0
54 | K | Pol15 | termostatická hlavice bílá | ks | 4 | 0 | 0
55 | K | Pol16 | připojovací armatura Heimeier E-Z rohová vč. term. hl. | ks | 1 | 0 | 0
56 | K | Pol20 | dopojovací armatury a fitinky | ks | 1 | 0 | 0
57 | K | Pol21 | plynové armatury a přechody závitové | ks | 4 | 0 | 0
| 731.4 - Potrubí + izolace | [5 empty] | 0
58 | K | Pol6 | měděné potrubí DN 15/1 vč.montáže | bm | 45 | 0 | 0
59 | K | Pol7 | měděné potrubí DN 18/1 vč.montáže | bm | 40 | 0 | 0
60 | K | Pol8 | měděné potrubí DN 22/1 vč.montáže | bm | 4 | 0 | 0
61 | K | Pol17 | svod kondenzátu do sifonu- trubka plast DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
62 | K | Pol18 | tepelná izolace DN 15 | m | 45 | 0 | 0
63 | K | Pol19 | tepelná izolace DN 18 | m | 40 | 0 | 0
| 731.5 - Montáže | [5 empty] | 0
64 | K | Pol25 | uvedení kotle do provozu | ks | 1 | 0 | 0
65 | K | Pol22 | montáž OT | ks | 5 | 0 | 0
66 | K | Pol23 | montáž kotle | ks | 1 | 0 | 0
67 | K | Pol24 | montáž plynu Cu 22 lisované | mb | 15 | 0 | 0
68 | K | Pol26 | revize plyn | ks | 1 | 0 | 0
69 | K | Pol27 | doprava a přesun materiálu |  | 1 | 0 | 0
70 | K | Pol28 | koordinace |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 15% |  |  |  | 0
|  |  | Celkem vč.DPH |  |  |  | 0