nákup multisplit klima 2 jednotky + montáž, a dále montáž vlastních zařízení 1 ks Diakin a 1x Midea.(funkční)
Specifikace:
- 1) poptávám multisplit jednotku do 2 pokoje o velikosti do 15 m2 ( 2 a 2,5Kw)
- 2) umístění na balkoně (jižní strana)
- 3) nákup, montáž a záruka vše na klíč
- 4) + montáž vlastní jednotky Diakin do místnosti - tuto již mám
- 5) + montážvlastní jednotky Midea do místnosti - tuto již mám

- 6) požadavek na multisplit výkon/cena/ hlučnost - balkón
---------------------------------------------

multisplit 2 jednotky řešení 
multi bude na balkoně na podlaze
cesta pro vedení 
1. pokoj
balkon - průraz 45 cm do 1. pokoje
podlaha balkon - strop pokoj č.1 do 2,60m do výšky a dále se bude pokračovat do dalšího pokoje 

pokoj č.2 
od venkovní jednotky:
balkon - průraz 45 cm do 1. pokoj
do výšky 2,60
potom vodorovně délka 1,65m vodorovně
další průraz 0,45m stěna
za průrazem nástěnka
Konec akce multisplit řešení 2 jednotky

3. klima samostatně pouze montáž značka Daikin
venkovní částka na balkoně zavěsit na stěnu/nebo stojánek ve výšce nad prvním zařízením multisplit
vedení stejné jako u multisplitu + 
od poslední nastěnky/průrazu + 3,20 a průraz 0,15 a nástěnka ve 3.pokoji

4. klima samostatně pouze montáž značka Midea
umístění nad podlahou cca 10-15 cm v přízemí před domem, položit na "stojánek"
průraz 0,45 do stěny
nahoru ke stropu 2,60 a nástěnka