Požiadavka na MRP systém – zber dát z výroby:

- prepojenie fyzicky medzi výr. linkou a MRP (vlastná databáza) a na úrovni dát následne ERP systémom (SAP a iné) – vzájomný export/import údajov

- vytvorená PLC infraštruktúra pre zber signálu a transformácia do MRP cez PC pri každej výr. linke (COM port / TCP IP komunikácia medzi PLC a PC. násl. komunik. s databázou)

- MRP interface aj na prezeranie a následnú úpravu získaných dát

-> Výrobná príkaz (VP) – hlavička, plánované množstvo, príjem mat. na VP, vyrobené množstvo (odvod), Strojný/Prevádzkový čas výr. linky, Ľudský čas (obsadenosť linky) – koef.

-> detekcia zostávajúceho množstva pre VP ks/tbl/kg – ak menej ako x % potom možnosť ukončenia VP, auto. zastavenie výr. linky

- modul Poruchy a prestoje výr. liniek – cez PLC, databáza porúch, detekcia času poruchy – následné graficke/tabulľkové zobrazenie efektívnosti, poruchovosti. Automatické priradenie poruchy na základe vstupu do PLC systému a vyhodnotenie cez MRP

- databáza zamestnancov – download do MRP na základe info od externého systému pre účely obsadenia na linkách a kalkuláciu Ľudského času (viacobslužnosť, varianty)

- výpočet efektívnosti výr. linky, výkonnosti a prestojov – tabuľkové/graf. zobrazenie za užívateľom definované obdobie.

- skladový systém – skenovanie čiarových kódov, príjem mat. na základe objednávky od externého dodávateľa, príjem mat. z interného VP, výdaj mat. na VP, zmena pozície v sklade, expedovanie mat. pre zákazníka -> tablet/terminál + skener...otázka jednoduchšieho a efekt. použitia cez súčasnú wireless sieť

- jednoduchý dochádzkový systém - pre zber údajov – legislatíva v ERP (SAP)

- implementácia a podpora v krajinách Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Grécko, Rusko, Poľsko, Jordánsko ...

- viacjazyčnosť (slovenský, nemecký, anglický, ruský, slovinský, grécky ...atď)

- možnosť vlastnej modifikácie softvéru pre doladenie (základná customizácia)

- podpora Active Directory

- rôzne tlačové výstupy pre organizáciu výroby na základe dát z ERP a MRP