## SILNO
SILNOPROUD
P.č. | Č.položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem
Dodávky zařízení
1 | 715317 | rozvodnice plast PL51/IP20/5x1f+1x3f jistič | ks | 20 |  | 0
2 | 715318 | rozvodnice plast PL61/IP20/6x1f+1x3f jistič | ks | 2 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
1 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 324 |  | 0
2 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 690 |  | 0
3 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1433 |  | 0
4 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1379 |  | 0
5 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 26 |  | 0
6 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 388 |  | 0
7 | 204232 | kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 130 |  | 0
8 | 209391 | VF koaxiální kabel VCEKY 75-7,25 | m | 1334 |  | 0
9 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KPR 68 | ks | 271 |  | 0
10 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 122 |  | 0
11 | 199412 | svorkovnice typ EPS2 ekvipotenciální+kryt | ks | 20 |  | 0
12 | 321164 | trubka ohebná LPE2/2323 | m | 1358 |  | 0
13 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 40 |  | 0
14 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 40 |  | 0
15 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 49 |  | 0
16 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 49 |  | 0
17 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 49 |  | 0
18 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 49 |  | 0
19 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 |  | 3 |  | 0
20 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 3 |  | 0
21 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 3 |  | 0
22 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 3 |  | 0
23 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 |  | 54 |  | 0
24 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 54 |  | 0
25 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 54 |  | 0
26 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 54 |  | 0
27 | 410154 | SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6 |  | 6 |  | 0
28 | 409829 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6 | ks | 6 |  | 0
29 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 6 |  | 0
30 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6 |  | 0
31 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7 |  | 7 |  | 0
32 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So | ks | 7 |  | 0
33 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 7 |  | 0
34 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 7 |  | 0
35 | 410901 | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango | ks | 2 |  | 0
36 | 410903 | spínač 10A/250Vstř 3558A-05940 řazení5 IP44 Tango | ks | 1 |  | 0
37 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky | ks | 123 |  | 0
38 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 123 |  | 0
39 | 420902 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky | ks | 2 |  | 0
40 | 418112 | sporáková přípojka 25A/380Vstř zapušť. 39563-23C | ks | 2 |  | 0
41 | 420060 | SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová |  | 24 |  | 0
42 | 420030 | strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový | ks | 24 |  | 0
43 | 420050 | kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300 | ks | 24 |  | 0
44 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 24 |  | 0
45 | 464111 | detektor kouře autonomní | ks | 24 |  | 0
46 | 873122 | ventilátor CF100S radiální | ks | 22 |  | 0
47 | 199212 | svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 26 |  | 0
48 | 451421 | objímka žárovky E27 | ks | 26 |  | 0
49 | 591121 | žárovka E27 220V/do 100W | ks | 26 |  | 0
50 | 519224 | svít zářivkové Osmont AURA 2, E-16K52/042 EVG G24q3, 1x26W, IP43 | ks | 24 |  | 0
51 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 24 |  | 0
52 | 519222 | svít zářivkové Osmont AURA3, E-25K63/062 EVG G24q3, 2x18W, IP43 | ks | 38 |  | 0
53 | 592273 | zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W | ks | 76 |  | 0
54 | 519231 | svít zářivkové Osmont AURA 4, E-26K74/072 EVG G24q3, 2x26W, IP43 | ks | 6 |  | 0
55 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 12 |  | 0
56 | 535131 | svítidlo žárovkové Osmont Elektra 6, IN172/L4, 1x60W, IP65 | ks | 6 |  | 0
57 | 591121 | žárovka E27 220V/do 100W | ks | 6 |  | 0
58 | 552202 | svítidlo nouzové Beghelli 544 8SE1N, 8W, 1hod., IP40 | ks | 6 |  | 0
59 | 525322 | svítidlo záři VIPET-I-PC-258-EP 1X36W IP66 /52322/ | ks | 1 |  | 0
60 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 1 |  | 0
61 | 595111 | startér zářivkový | ks | 1 |  | 0
62 | 525326 | svítidlo záři VIPET-I-PC-258-EP 2X58W IP66 /52322/ | ks | 4 |  | 0
63 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W | ks | 8 |  | 0
64 | 595111 | startér zářivkový | ks | 8 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
1 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 324 |  | 0
2 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 690 |  | 0
3 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1433 |  | 0
4 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1379 |  | 0
5 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x4 | m | 26 |  | 0
6 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 388 |  | 0
7 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 130 |  | 0
8 | 210803511 | kabel koaxiální uložený v trubce | m | 1334 |  | 0
9 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 271 |  | 0
10 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 122 |  | 0
11 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 20 |  | 0
12 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 1358 |  | 0
13 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 40 |  | 0
14 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 49 |  | 0
15 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 3 |  | 0
16 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 54 |  | 0
17 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6+6 | ks | 6 |  | 0
18 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 7 |  | 0
19 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 2 |  | 0
20 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1 |  | 0
21 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 123 |  | 0
22 | 210110082 | spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušť | ks | 2 |  | 0
23 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 24 |  | 0
24 | 210010502 | lustrová svorka vč. zapojení do 3x4mm2 | ks | 26 |  | 0
25 | 210140031 | objímka se žárovkou E27 vč.zapojení | ks | 26 |  | 0
26 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 20 |  | 0
27 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2 |  | 0
28 | 210160011 | detektor kouře autonomní vč.zapojení | ks | 24 |  | 0
29 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 24 |  | 0
30 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 38 |  | 0
31 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 6 |  | 0
32 | 210200131 | svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné | ks | 6 |  | 0
33 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 6 |  | 0
34 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 1 |  | 0
35 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 4 |  | 0
36 | 210290751 | montáž ventilátoru/stáv konstr vč. zapojení/do 1,5kW | ks | 22 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
1 |  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 79 |  | 0
2 |  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 127 |  | 0
3 |  | PD skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0
5 |  | prořez | % | 0 |  | 0
6 |  | materiál podružný | % | 0 |  | 0
7 |  | stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
8 |  | hromosvod - odhad nákladů | kpl | 1 |  | 0
9 |  | doprava dodávek a materiálu na stavbě | % | 3.6 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
CELKEM SILNOPROUD | [5 empty] | 0