| VÝKAZ VÝMER-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Porad. číslo | ## Názov: Kotolňa na tuhé palivo /piliny,drev. štiepka/,PAPRDNO | Ks/m/sb | € |
| C800-731 | 732 – Strojovňa |  |  |
| 1 | Expanzný systém f.REFLEX,typ: VARIOMAT | 1ks |  |
| 2 | Orientačné štítky | 18ks |  |
| 3 | Demontáž jestv. celku /sušiarne č.1,2/- ponechať | 2ks |  |
| 4 | Demontáž čerpadla typu: NTR pre jestv . objekty výrobných hál - ponechať | 1ks |  |
| 5 | Teplovodné čerpadlo do potrubia od f. GRUNDFOS, typ: MAGNA1,80-60,U=230V,50/60Hz,Q=25,79m³/hod | 2ks |  |
| 6 | Trojcestný zmiešavací ventil typ : MIX - 80, DN 80, PN 0,6MPa s el. pohonom /dodávka profesie ELEKTRO/ | 2ks |  |
| 7 | Poistný ventil DN40,A=250KPa | 2ks |  |
| 8 | Teplovodný rozdeľovač DN250, L = 3210 mm | 1ks |  |
| 9 | Príplatok za 0,5m dlžky | 5ks |  |
| 10 | Teplovodný zberač DN250, L= 2380mm | 1ks |  |
| 11 | Príplatok za 0,5m | 3ks |  |
| 12 | Príruba s krkom DN80/1,6 | 14ks |  |
| 13 | Príruba s krkom DN100/1,6 | 36ks |  |
| 14 | Príruba s krkom DN200/1,6 | 2ks |  |
| 15 | Rúrkové hrdlá DN200 | 2ks |  |
| 16 | Rúrkové hrdlá DN100 | 6ks |  |
| 17 | Rúrkové hrdlá DN80 | 10ks |  |

| VÝKAZ VÝMER-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Porad. číslo | ## Názov: Kotolňa na tuhé palivo /piliny,drevná štiepka/ | Ks/m/sb | € |
| C800-731 | 732 – Strojovňa |  |  |
| 23 | Spolu |  |  |
| 24 | Presun hmôt do 6m | 1,3% |  |
| 25 | Celkom |  |  |
| C800-783 | 783 – Náter ú.k. syntetický |  |  |
| 1 | Náter kovových a stavebných konštrukcií z prof. materiálov | 10m² |  |
| 2 | Náter potrubia do DN100mm,dvojn. s základným náterom | 103m |  |
| 3 | Pomocný materiál /riedidlá , štetce../ | 1sb |  |
| 4 | Celkom |  |  |
| C23M | Doplňkové konštrukcie |  |  |
| 1 | Doplňkové konštrukcie z profilového materiálu, podpery , závesy, uloženia | 60kg |  |

| VÝKAZ VÝMER - 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Porad. číslo | ## Názov: Kotolňa na tuhé palivo/piliny,drevná štiepka/ | Ks | € |
| C700-783 | 733 – Rozvod potrubia |  |  |
| 1 | Potrubie z oceľových trubiek DN100mm | 58m |  |
| 2 | Dtto, ale DN80mm | 25m |  |
| 3 | Dtto, ale DN25mm | 24m |  |
| 4 | Oceľové kolená DN100mm | 16ks |  |
| 5 | Dtto, ale DN80mm | 14ks |  |
| 6 | Dtto,ale DN25mm | 8ks |  |
| 7 | Redukcia potrubia DN100/50 | 2ks |  |
| 8 | Tlaková skúška potrubia | 103m |  |
| 9 | Spolu |  |  |
| 10 | Presun hmôt do 6m | 1,8% |  |
| 11 | Celkom |  |  |
| C800 - 713 | Izolácie tepelné |  |  |
| 1 | Izolácia potrubia tepelná typ : NOBASIL ,DN100, hr.4cm s povrchovou úpravou – hliníková fólia /vrátane ohybov/ | 66m |  |
| 2 | Dtto, ale DN80 | 34m |  |
| 3 | Dtto, ale DN25 | 28m |  |
| 4 | Izolácia rozdeľovača a zberača DN250 s doizolovaním prípojek | 6,6m² |  |
| 5 | Spolu |  |  |
| 6 | Presun hmôt do 6m | 1,5% |  |
| 7 | Celkom |  |  |

| VÝKAZ VÝMER4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Porad. číslo | ## Názov : Kotolňa na tuhé palivo/piliny,drevnú štiepku/ C800 - 734 ARMATURY Ú.K |  |  |
| 1 | Medziprírubová uzatváracia klapka DN100mm,PN1,6MPa | 13ks |  |
| 2 | Dtto,ale DN80 | 2ks |  |
| 3 | Guľový kohút DN80mm | 2ks |  |
| 4 | Dtto,ale DN25mm | 2ks |  |
| 5 | Dtto, ale DN20mm | 1ks |  |
| 6 | Spätný klapka DN100/1,6 | 4ks |  |
| 7 | Dtto, ale DN20mm | 1ks |  |
| 8 | Filter s výmennou vložkou DN100/1,6 | 3ks |  |
| 9 | Vypúšťací a napúšťací kohút DN15 | 12ks |  |
| 10 | Manometer rozsah 0-0,6MPa | 4ks |  |
| 11 | Automatický odvzdušňovací ventil AOV15 | 8ks |  |
| 12 | Teplomer rozsah 0-120ºC | 4ks |  |
| 13 | Návarky DN15-4ks,návarky DN20-4ks | 8ks |  |
| 14 | Spolu |  |  |
| 15 | Presun hmôt do 6m | 0,2% |  |
| 16 | Celkom |  |  |

| VÝKAZ VÝMER 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Záverečná vykurovaci skúška |  |  |
|  | Záverečná vykurovacia skúška, odovzdanie zariadenia do prevádzky a zaučenie obsluhy | 72hod. |  |
| C800-731 | Demontážne práce Ú.K. |  |  |
| 1 | Demontážne práce/rozdeľovač,zberač,armatury,potrubie, izolácia,doplňkové konštrukcie/ | 1sb |  |
| C800-731 | Montážne práce Ú.K. |  |  |
| 1 | Montážne práce | 1sb |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |
| 1 | Dodávka materiálu |  |  |
| 2 | Demontážne práce |  |  |
| 3 | Montážne práce |  |  |
| 4 | Projektová dokumentácia ú.k. |  |  |

CENA DIELA CELKOM