|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet kusov** | **Názov položky** | **Ilustračné foto** | **Kontrola** |
| 1 | Pevný kufor na náradie na kolieskach **Bahco** 4750PTBW47 |  |  |
| 1 | Uhlová brúska BOSCH  GWS 14-125 CI | Image result for BRUSKA UHLOVA GWS 14-125 CI |  |
| 1 | Elektrický skrutkovač BOSCH  GSR 14,4 V-LI  +nabíjačka a batérie | Image result for elektrický skrutkova&ccaron; GSR 18 V-LI BOSCH |  |
| 1 | Elektrická skúšačka FLUKE T-150 | Image result for EL. SKUSACKA   FLUKE T150 |  |
| 1 | Digitálny multimeter Fluke 113 | Image result for Digitálny multimeter  Fluke 113 |  |
| 1 | Baterka vodotesná |  |  |
| 1 | Zvinovací meter 5m | Image result for zvinovací meter 3m |  |
| 1 | Vodováha |  |  |
| 1 | Sada izolovaných skrutkovačov 1000V /6 dielna/ Knipex 00 20 12 V01 |  |  |
| 1 | Kliešte kombinované izolované 1000V Knipex 03 06 180 | Image result for klieste kombinované 1000v |  |
| 1 | Kliešte ploché izolované 1000V  Knipex 20 06 160 | Image result for KLIESTE PLOCHE 1000v |  |
| 1 | Kliešte štípacie izolované 1000V Knipex 74 06 160 | Image result for KLIEŠTE ŠTIPACIE 1000v |  |
| 1 | Kliešte štípacie izolované 1000V Knipex 74 06 200 | Image result for KLIEŠTE ŠTIPACIE 1000v |  |
| 1 | Kliešte na káble izolované 1000V  Knipex 95 17 200 | Image result for KLIEŠTE ŠTIPACIE na káble1000v |  |
| 1 | Kliešte blicky izolované 1000V Knipex 87 03 125 | 87 03 180 |  |
| 1 | Kliešte blicky izolované 1000V Knipex 87 26 250 |  |  |
| 1 | Presné bočné cvikacie kliešte na elektroniku Knipex 79 42 125 | [79 42 125 Z](http://www.knipex.sk/userfiles/pictures/zoom/7942125Z4k.jpg) |  |
| 1 | Odizolovač WURTH AS 280  /náhrada nie je povolená/ |  |  |
| 1 | Kliešte na dutinky 0,08 – 6mm2 Knipex 97 53 14 | Image result for Kliešte na dutinky 0,08 – 6 mm2 |  |
| 1 | Kliešte na očká 0,5 – 10 mm2 Knipex 97 52 33 | 97 52 33 |  |
| 1 | Kliešte na očká 10 – 25 mm2 Knipex 97 52 09 | 97 52 09 |  |
| 1 | Kliešte JOKARI na snímačové káble, FESTO káble |  |  |
| 1 | Kliešte lisovacie na konektory Knipex 97 51 12 | 97 51 12 |  |
| 1 | Vreckový nožík |  |  |
| 1 | Pinzeta kovová 150mm | Image result for pinzeta |  |
| 1 | Nožnice | Image result for no&zcaron;nice |  |
| 1 | Gola sada WERA Zyklop /26 dielna/ 5051045001 |  |  |
| 2 | Sada imbusových kľúčov  /9 kusov/ | Image result for imbus klú&ccaron;e sada |  |
| 2 | Sada vidlicový kľúčov PROXXON  6 – 22 /8 DIELNA/ |  |  |
| 5 | Fixka 0,7-1mm |  |  |
| 5 | Fixka 1,5-3mm |  |  |
| 1 | Nožnice na plech Stanley FatMax MaxSteel rovné 250mm |  |  |
| 1 | Uholník presný plochý 160x100mm | Uholník presný, plochý DIN 875 |  |
| 1 | Kladivo 300g | Image result for Kladivo 800g |  |
| 1 | Zalamovací nožík | Image result for zalamovací no&zcaron;ík |  |
| 1 | Čepele do zalamovacieho nožíka  /10 kusov/ | Výmenné &ccaron;epele no&zcaron;ov 9 mm |  |
| 1 | Sada vrtákov a závitníkov  M3 – M12 /14 dielna/ | Image result for sada vrtákov a závitníkov |  |
| 1 | Predlžovací kábel na bubne /25m/ | Image result for Extension Cable Reels |  |
| 1 | Vrták stupňovitý 6-30mm | Image result for Vrták stup&ncaron;ovitý 6-30mm |  |
| 5 | Kotúč rezný 125x1,0 | Image result for lamelove brusne kotuce |  |
| 2 | Kotúč brúsny 125x6,0 | Image result for brusne kotuce 125x6,5 |  |
| Náradie UL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | WEIDMULLER\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1 | Stripax Kliešte obj.c.9005000000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/90050000009999.jpg |  |
| 1 | Stripax Kliešte 16 obj.c.9005610000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/90050000009999.jpg |  |
| 1 | Šesťhranné krimpovacie kliešte PZ 10 HEX 0.14mm²-10mm² obj.c.1445070000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/14450700009999.jpg |  |
| 1 | Krimpovacie kliešte na dutinky 6 - 16mm², PZ 16 obj.c.9012600000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/90064500009999.jpg |  |
| 1 | Krimpovacie kliešte na dutinky 25 – 50mm², PZ 50 obj.c.9006450000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/90064500009999.jpg |  |
| 1 | Kliešte na uťahovanie bindrov RT-1 obj.c. 1296000000  /náhrada nie je povolená/ | http://catalog.weidmueller.com/picture/129600000043.jpg |  |
| 1 | Krimpovacie kliešte na očká CTI 6  /náhrada nie je povolená/ | Related image |  |