## a
Masečín - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Název položky | mj | počet | Cena jed. | Cena celkem
Elektrokotel Ray 6 kw sada +120 L vč.prop.sady a trojcs. | ks | 1 |  | 0
Regulátor Thermolink P/2 | ks | 1 |  | 0
Čidlo venkovní teploty | ks | 1 |  | 0
Termostat hlídaní teploty do podl.topení | ks | 1 |  | 0
Trubka CU 28x1 + iz.tl.13mm | bm | 20 |  | 0
Trubka CU 18x1,5 +.tl.13mm | bm | 10 |  | 0
Trubka CU 15x1,5 +.tl.13mm | bm | 10 |  | 0
Izolace potrubí Tubolit do Dn 28 tl.9 mm | bm | 40 |  | 0
Fitinky CU | kpl | 1 |  | 0
Systémová deska s odrazovou fólií tl.30 mm | m2 | 100 |  | 0
Potrubí Alpex Dn 16 | bm | 750 |  | 0
Rozdělovač podlahového topení bez čerpadlové skupiny 2.Pár + bedna | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač podlahového topení bez čerpadlové skupiny 4.Pár + bedna | ks | 1 |  | 0
Otopný koupelnový žebřík KLMM 450/1820 | ks | 2 |  | 0
Dopojovaví Hkus pro otopný žebřík KLMM | ks | 2 |  | 0
Dopojovací matky pro podlahové topení 3/4-16 | ks | 12 |  | 0
Dilatační pás s folií | ks | 80 |  | 0
Ostatní tvarovky a drobný inst.materiál-kohouty,filtr,atd | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
0