Potreba výstuže na RD Zeleneč. č.p.1020/27:

Oceľ 10505(R)

Tyč Ø 6 mm   = 80 ks prútov dĺžky 6.00 m,

Tyč Ø 8 mm   = 40 ks prútov dĺžky 6.00 m

Tyč Ø 12 mm = 100 ks prútov dĺžky 6.00 m

Tyč Ø 16 mm = 12 ks prútov dĺžky 6.00 m

KARI sieť Ø6x6 mm, oká 150/150 mm - KH 20

420 m2 siete KARI - rozmery siete 2x3 m

(Sieť do základovej dosky i na strop)