Poptávka sanitární keramiky, WC, baterií a radiátorů

Vana Columba 170/75 bílá viz. 
http://www.teiko.cz/data/files/product/429_columba_170_75.pdf

Přeodpadový komplet k vaně /pro vanu Teiko 170/75/ viz. 
http://www.teiko.cz/cs/produkty/vany/doplnky-k-vanam/preodpadovy-komplet-k-vanam-47cm

Umyvadlo CUBITO s otvorem, glazura PERLA, obdélníkový tvar, bílá barva, šířka 65cm
https://www.siko.cz/koupelny/umyvadla-a-umyvatka/umyvadla/cubito-um65x485cm-s-otv-perla/zbozi/1042.4.100.104.1

Pohledový sifon umyvadlový Jika Cubito 5/4"mosaz/chrom nebo podobný 
http://jika-shop.cz/sifon-umyvadlovy-jika-cubito-54-mosazchrom-665957473000/

Závěsné bílé WC Laufen PRO/s hlubokým splachováním viz. 
http://laufen-shop.cz/Laufen-pro-klozet-zavesny-56cm-hluboke-splachovani-651132095000/

Sedátko Laufen Pro bílé viz. 
http://laufen-shop.cz/sedatko-laufen-pro-bile-651139295100/

Tlačítko na WC typu Geberit Sigma 20 bílá/chrom viz. 
https://www.siko.cz/koupelny/wc-a-bidety/ovladaci-tlacitka/geberit-ovladaci-tlacitko-sigma/zbozi/115.778.kj.1

Radiátor Radik 33 VK/Korado/ bílý velikost 600x1400 viz. 
https://www.korado.cz/produkty/radik/radik-vk.html
Radiátor Radik 33 VKL/Korado/bílý velikost 600x1200 viz. 
https://www.korado.cz/produkty/radik/radik-vkl.html

Elektrický přímotopný žebřík do koupelny typu KORALUX RONDO MAX – E s prohnutými profily bílé barvy velikosti 600x1500 včetně topné tyče a síťová vidlice do zásuvky na 230V bez termostatu viz. 
https://www.korado.cz/produkty/koralux/koralux-rondo-max-e.html

Elektrický přímotopný žebřík do technické místnosti typu KORALUX RONDO MAX – E s prohnutými profily bílé barvy velikosti 600x1220 včetně topné tyče a síťová vidlice do zásuvky na 230V bez termostatu viz. 
https://www.korado.cz/produkty/koralux/koralux-rondo-max-e.html

Baterie pro umyvadlo Metalia 57/Novaservis/ s vyšším krčkem pro systém clik-clak viz. 
http://www.novaservis.cz/umyvadlova-baterie-bez-vypusti-metalia-57-chrom-1/

Baterie pro vanu Metalia 57/Novaservis/ včetně sprchy rozteč 150mm včetně sprchové hadice a hlavice viz. 
http://www.novaservis.cz/vanova-baterie-150-mm-metalia-57-chrom/

Stěnový vývod sprchy podobný typu 
https://www.ravak.cz/cz/stenovy-vyvod-sprchy

Sprchový set stejný nebo podobný typu viz. 
https://www.ravak.cz/cz/sprchovy-set-902-00

Rameno pevné sprchy hranaté ze stěny 400 mm chrom viz. odkaz nebo podobné
http://www.novaservis.cz/rameno-pevne-sprchy-hranate-ze-steny-400-mm-chrom/

Pevná sprcha samočistící 200 x 200 mm chrom viz. odkaz nebo podobné
http://www.novaservis.cz/pevna-sprcha-samocistici-200-x-200-mm-chrom-1/

Sprchový set komplet číslo 902.00 RAVAK viz. odkaz nebo podobný
https://www.ravak.cz/cz/sprchovy-set-902-00

Prosím o nacenění dle poptávky včetně DPH. U náhrady prosím o uvedení odkazu a nabídnutého typu. Odběr do 5 dnů od zaslání nabídky.