## List1
Rozvaděč RS1 | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Vypínač 63A/3 | 1 | ks |  |  | 0
Jistič 10kA - 10B/1 | 3 | ks |  |  | 0
Jistič 10kA - 10B/3 | 4 | ks |  |  | 0
Jistič 10kA - 16C/3 | 1 | ks |  |  | 0
Jistič 10kA - 25B/3 | 1 | ks |  |  | 0
LFI 16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
OFI 25/4/0,03A | 1 | ks |  |  | 0
Elektroměr podružný, přímý, 3f, do 63A, tř. př. 1, ověřený | 1 | ks |  |  | 0
Svodič typ 1+2 | 1 | set |  |  | 0
PE | 1 | ks |  |  | 0
N | 1 | ks |  |  | 0
L | 3 | ks |  |  | 0
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... | 1 | set |  |  | 0
Rozv. ocep/plast, Z-velikost podle výrobce, IP40/20,MIN 55 MODULŮ | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Rozvaděč RS2 | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Vypínač 63A/3 | 1 | ks |  |  | 0
Jistič 10kA - 10B/1 | 2 | ks |  |  | 0
LFI 16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
PE | 1 | ks |  |  | 0
N | 1 | ks |  |  | 0
L | 3 | ks |  |  | 0
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... | 1 | set |  |  | 0
Rozv. ocep/plast, Z-velikost podle výrobce, IP40/20,MIN18 MODULŮ | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Nosný systém, trubkování | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Lišta vkládací 20x20 | 250 | m |  |  | 0
Lišta vkládací 40x20 | 50 | m |  |  | 0
Lišta vkládací 40x40 | 40 | m |  |  | 0
Lišta vkládací 60x40 | 60 | m |  |  | 0
ABOX 025-L Krabice prázdná šedá | 42 | ks |  |  | 0
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka | 200 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Kabely | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
CYKY-O 2x1.5 | 50 | m |  |  | 0
CYKY-O 3x1.5 | 150 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x1.5 | 300 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x2.5 | 160 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x1.5 | 200 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x10 | 30 | m |  |  | 0
CYKY-J 4x16 | 25 | m |  |  | 0
AYKY-J 4x35 | 60 | m |  |  | 0
CYY 1x16 zz | 30 | m |  |  | 0
CYY 1x25 zz | 10 | m |  |  | 0
Ukončení vodiče do 2,5mm2 | 60 | ks |  |  | 0
Ukončení vodiče do 10mm2 | 10 | ks |  |  | 0
Ukončení vodiče do 16mm2 | 8 | ks |  |  | 0
Ukončení kabelu do 4x35mm2 | 2 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Přístroje a zařízení | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
spínač č1, IP44, na povrch | 10 | ks |  |  | 0
přepínač č5, IP44, na povrch | 2 | ks |  |  | 0
přepínač č6, IP44, na povrch | 8 | ks |  |  | 0
Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch | 10 | ks |  |  | 0
Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch | 2 | ks |  |  | 0
Přípojková skříň SS100 do zdi | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Svítidla vč. zdrojů a recyklace | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
A-SV. ZÁŘ. 2x36W, IP54, PRŮMYSLOVÉ, EL. PŘ. | 24 | ks |  |  | 0
B-SV. ZÁŘ. 2x58W, IP54, PRŮMYSLOVÉ, EL. PŘ. | 10 | ks |  |  | 0
C-SV. ZÁŘ. 2x18W, IP40, KRYT OPÁL, EL. PŘ. | 4 | ks |  |  | 0
D-SV. ZÁŘ. 2x18W, IP40, KRYT OPÁL, EL. PŘ., NOUZOVÉ, 1 HOD | 2 | ks |  |  | 0
E-SV. ZÁŘ. 2x18W, IP44, KRYT, KOŠ, EL. PŘ. | 10 | ks |  |  | 0
NOUZOVÝ MODUL DO SVÍTIDLA, DO 58W, 1 HOD | 14 | ks |  |  | 0
N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO 8W, 1 HOD, PIKTOGRAM | 2 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Bleskosvod a uzemnění | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
svorka zkušební SZa | 1 | ks |  |  | 0
svorka zemnící páska-drát SR 3a | 2 | ks |  |  | 0
FeZn 10 | 5 | m |  |  | 0
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem | 1 | ks |  |  | 0
KO 125 pro SZ | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Zemní práce | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Chránička např. kopoflex d 110 | 45 | m |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
*
Cena celkem bez DPH | * |  |  |  | 0