Cenová ponuka na:

-Demontáž existujúceho bytového jadra,odvoz a likvidácia odpadu

-Dispozícia jadra sa  nebude meniť,všetko bude po prestavbe ,ako terajší stav

-Vymurovanie prednej priečky z porfixu s dvoma dverovými otvormi a priečky medzi kúpelňou a WC,

zadná plechová stena od stúpačiek zostane pôvodná ú kvôli výmene stúpačiek/

-Hydroizolačný náter v kúpelni

-Elekroinštalácia:osvetlenie 1 xWC,2x kúpelňa,vypínače z vonkajšej strany, 2x zásuvka v kúpelni,

Sanita:osadenie vane, umývadla, vod.batérie:.vaňová,umyvadlová, k pračke, do WC bidetovú spršku, odpady :vaňa,umývadlo,pračka

-Osadenie WC,klasické s nádržkou,zadný vývod

-Obklady do kúpelne: všetky steny po strop,obkladačky minimálne rozmery 30x20 cm

-Strop v kúpelni klasická omietka

-WC : bočné steny obkladačky do výšky 170cm,steny nad obkladom a strop klasická omietka

-Podlaha v kupelni a WC dlažba rozmery minimálme 30x20 cm

Dlžka trvania rekonštrukcie  cenu   komplet vrátane sanity a variant cenu bez sanity.