Popis:22VK600x2000----4ks

22VK600x1800----6ks

22VK600x1200---6ks

22VK600x600----6ks

rebrik 600x1300.....2ks

rebrik 600x1700.....2ks

rozvadzač na 11radiatorov...1ka

rozvadzač na 12 radiatorov ....1ka

skrinka pod omietku.................2ks

ventyl rohovy nie termostat...23ks

ventyl rohovy na spiatočku.....23ks

rurs plast/AL 16mm..................cca 200bm

šrubenie k rozvadzacu/nie lisovacie/.....46ks priemer 13mmrura

šrubenie k radiatorom/nie lisovacie/----46ks priemer 16mm rura plast/AL

2016-12-05