LIST of CALIBRATED TOOLS AND EQUIPMENT

1. Manometer (-07…..60) Мпа
2. Multimeter FLUKE 87V, FLUKE 28IIEX, FLUKE 287, FLUKE 1507
3. Megohmmeter FLUKE 1520, FLUKE 1587
4. Torque Wrench (0 650) Nm
5. Torque-limiting screwdriver (0 0,4) Nm
6. Light meter
7. Dynamometer (0 4000) kg
8. Micrometer MT, Indicator
9. Luminance Meter LS 100
10. Digital Indicator ИРТ592ОН
11. Humidity Temperature Meter Center 315
12. Thermometer Center 305
13. Temperature Transmitter НПТ-2.33.1.2
14. Panel Meter - MT4Y- AA-4N, MT4Y- DV-4N, MT4Y- DA-4N
15. Digital Thermometer Testo925
16. Digital Low Resistance Ohmmeter DLRO -10
17. Sound Level Meter Testo 816-1
18. Acoustic Calibrator CEL- 120/2