Odtokový sprchový žlab Alcaplast APZ6 délky 650 mm pro plný rošt s vložením dlažby - 6ks

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný Mexen Lena Rimless Slim

 7ks

Umyvadlo keramické bílé na desku REA Royal 60 šířky 615 mm- 6ks

Umývátko keramické bílé stěnové INEZ 45L šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby s otvorem na baterii-1ks

*Vana akrylátová volně stojící Mexen Montana 1800 x 800 x 720 mm- 1ks*

Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové šířky 800 mm, čiré, LINE 80- 6ks

*Dřez granitový vestavný matný délky 650 mm- 5ks*

*Baterie umyvadlová nástěnná páková mosazná, černý mat, REA Lungo, podomítkové těleso iBox-6ks*

*Baterie vanová podlahová matná černá 1069B s ruční sprcou a základnou pro uchycení do podlahy- 1ks*

Baterie sprchová podomítková černá s přepínačem Carlo S-1098B, s ruční a hlavovou sprchou, sprchovou hadící a držákem pro adici- 6ks