Technické zadanie – REKONŠTRUKCIA DOMU-Štiavnik, 107

SÚČASNÝ STAV / POŽADOVANÝ STAV

1. Relatívna vlhkosť : 55-75% / 45-60 %
2. Spotreba plynu cca 3200m3 = 34208kWh / max. 1400m3 = 15 000kWh, prípadne podľa STN na splnenie podmienok na plnú dotáciu MDV SR, (MŽP SR)
3. Spotreba elektriny cca 3000kWh

POŽADOVANÉ ÚPRAVY

1. Posúdiť statiku aj z pohľadu možnosti nadstavby podkrovného bytu
2. Výmena plynového kotla a rekonštrukcia prepojenia plyn / tuhé palivo
3. Solárny ohrev TUV
4. Nový komín (rekonštrukcia) v kotolni pre kotly na pevné palivo a plyn (solárny ohrev TÚV )
5. Podrezanie, alternatívne chemická injektáž miestností :1,2,3,5a,8 ?
6. Izolácia podláh miestností 1 až 3, 5a, 10, 11 (9?)
7. Nová dlažba v miestnostiach 5a,10,11 (9?)
8. Izolácia stropov miestností 1 až 3, a 9- alternatívne nový strop
9. Stierkovanie miestností 1 až 3
10. Tepelná izolácia špaliet a parapety všetkých okien a dverí
11. Nový strop vstupnej haly (10až 12)+ krytina
12. Výmena balkónových dverí (60 za 80) a okna
13. Predĺženie strechy ( severná strana ) o cca 50 cm
14. Nové podbitie ostení
15. Nový náter strechy ( obrúsenie, základná a dva vrchné nátery – opcia)
16. Nové odkvapy - žľaby a zvody
17. Celkové zateplenie a nová fasáda
18. Výmena vchodových dverí miestnosť 11
19. Výmena okna v miestnosti 12

ALTERNATÍVA – Nadstavba podkrovného bytu +Nová strecha + Fotovoltaická výroba energie + bleskozvod

Vendelín Fujaček: Tel.: 0918 808 845 24.2.2021