Sháním: rekonstrukci bytu 2+1 85m2 v cihlovém domě 3.patro v Praze 4 na Pankráci

Popis: Poptávám provedení řemeslných prací při rekonstrukci bytu 85m2.

Byt 2+1 85m2 se bude rozdělovat na dva menší: 1+kk a 2+kk.

Byt se nachází ve 3.patře (bez výtahu) cihlového domu v Praze 4 na Pankráci.

V případě zájmu, prosím o cenovou nabídku dále uvedených prací.

Možnost samostatné nabídky jednotlivých profesí.

Datum realizace: od 1.8.2020.

Reference vítány.

SPECIFIKACE PRACÍ:

Bourací a zednické práce:

Bourací práce:

-	vybourání vstupních dveří s příčkou (150mm dutá cihla ) se zárubní cca 850mm=cca.2,5m2 zdiva – cena=

-	vybourání příčky 11cm (cihla na stojato) s dvěmi ocel. zárubněmi 600mm= cca. 8m2 zdiva – cena=

-	vybourání ocelových zárubní 6x – cena=

-	vybourání vany 1x – cena=

-	otlučení starých obkladů v koupelně - cena 1m2=

-	odsekání staré dlažby v koupelně, komoře a wc  cca.9m2 – cena=

-	odsekání starých obkladů v koupelně – cca 5m2 cena =

-	osekání staré omítky do výšky 2,8m v komoře (budoucí koupelna2) + koupelna nad obkl. – cena 1m2=

-	oškrábání malby - cena 1m2=

-	mytí stěn od malby - cena 1m2=

-	penetrace stěn – cena 1m2=

-	odvoz suti a odpadu – cena=

-	hodinová sazba za pomocné práce – cena 1 hod.=

Zednické práce:

-	zhotovení dělící příčky z tvárnic Ytong 150cm v chodbě bytu, 11m2 s osazením 2x ocelových zárubní 800mm a 12m2 z tvárnic 50mm + izolace 50mm + tvárnice 50 mm, = 23m2 celkem : cena =

-	zhotovení nové příčky z tvárnic Ytong 100mm = 8,5m2 s osazením 2 oc. zárubní 600mm : cena =

-	zazdění otvoru pod oknem po topení WAW – 3x : cena =

-	zazdění otvoru po dveřích 600mm (spíž) dutá cihla na stojato - 1x : cena =

-	zazdění otvoru po dveřích 800mm (mezi pokoji) dutá cihla na stojato - 1x : cena =

-	zazdění ocelových zárubní - 8x : cena =

-	penetrace podkladu Ytong+natažení perlinky s lepidlem – cena 1m2=

-	penetrace stávající omítky+natažení sádrové stěrky – cena 1m2=

-	obezdění ocelové vany z tvárnicYtong160x60 - 2x : cena =

-	nahození jádrové omítky do 2cm : cena =

-	Montáž SDK na strop - snížení stropů ve 3 pokojích zavěšením SDK s izolací = 15m2+21m2+21,5m2 celkem=58m2 : cena =

-	sjednocení povrchů stávajících omítek - sádrovou stěrkou (Sádrová stěrka Rimano Glet XL) cena 1m2=

Přípravné práce pro elektro:

-	vysekání drážky do omítky - cena 1bm=

-	zahození drážky s kabelem - cena 1bm=

Přípravné práce pro rozvod vody a odpadu :

-	vysekání drážky pro rozvod vody a odpadu - cena 1bm=

-	zazdění drážky s rozvody vody a odpadu - cena 1bm=

Malování:

-	oškrábání malby + mytí + penetrace - cena 1m2=

-	výmalba bílou vinylovou (akrylovou) barvou 2x nátěr - cena 1m2=

Podlahy :

-	pokoj 1 a 2 má staré dubové parkety, ložnice prkna P+D, podlahy jsou místy prošlapané tedy nerovné. Bude nutné je zpevnit přišroubováním a použít adhézní můstek k použití samonivelační stěrky kterou bude třeba podlahu vyrovnat

-	pokládka vinylové podlahy (click) včetně olištování, 5 místností – cca 65m2 cena =

Montáž minerálních podhledů:

-	 v chodbách, koupelně A, koupelně B + wc: 7m2+9m2+5m2+4,5m2+1m2 celkem=26,5m2 - cena 1m2=

Obkladačské práce:

-	obklady do výšky 2,7m v koupelně s wc - 27,5m2, koupelně - 22m2 a wc 4,6m2 =cca  55m2 - cena 1m2=

-	dlažba v koupelně s wc 3,7m2, koupelně 3,2m2, wc 1,1m2, =cca 8m2 - cena 1m2=

-	obklad u kuchyňské linky 2x - cena 1m2=

Generální úklid celého bytu

Termín realizace: od 1.8.2020

Lokalita realizace: Praha4 - Pankrác