|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název výrobku |  |  | Délka | ks / | ks / | Množ. | m2 | m3 | Palet | Zbytek |
|  |  |  | tl(mm) | pal | m2 | (ks) \*\* |  |  | (ks) | (ks) |
| Malta zakládací Porotherm Profi AM |  |  | 0 | 48 |  | 48 |  |  | 1 |  |
| Malta zakládací Porotherm Profi AM |  |  | 0 | 48 |  | 8 |  |  | 1 | 8 |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix - P8 |  |  | 500 | 40 | 16 | 1 200 | 75,0 | 37,5 | 30 |  |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix - P8 |  |  | 500 | 40 | 16 | 33 | 2,1 | 1,0 | 1 | 33 |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K - P8 |  |  | 500 | 80 | 32 | 80 | 2,5 | 1,3 | 1 |  |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K - P8 |  |  | 500 | 80 | 32 | 3 | 0,1 | 0,0 | 1 | 3 |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix K - P8 |  |  | 500 | 40 | 16 | 120 | 7,5 | 3,8 | 3 |  |
| Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix R - P8 |  |  | 500 | 80 | 32 | 40 | 1,3 | 0,6 | 1 | 40 |
| Porotherm 38 Profi Dryfix - P10 |  |  | 380 | 60 | 16 | 300 | 18,8 | 7,1 | 5 |  |
| Porotherm 38 Profi Dryfix - P10 |  |  | 380 | 60 | 16 | 48 | 3,0 | 1,1 | 1 | 48 |
| Porotherm 11,5 Profi Dryfix -P10 |  |  | 115 | 100 | 8 | 900 | 112,5 | 12,9 | 9 |  |
| Porotherm překlad KP 7 - 100 |  |  | 1 000 | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 |
| Porotherm překlad KP 7 - 125 |  |  | 1 250 | 20 |  | 5 |  |  |  | 5 |
| Porotherm překlad KP 7 - 150 |  |  | 1 500 | 20 |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Porotherm překlad KP 7 - 175 |  |  | 1 750 | 20 |  | 9 |  |  |  | 9 |
| Porotherm překlad KP 7 - 200 |  |  | 2 000 | 20 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| Porotherm překlad KP 7 - 350 |  |  | 3 500 | 20 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Porotherm překlad KP 11,5 - 100 |  |  | 1 000 | 40 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Porotherm překlad KP 11,5 - 125 |  |  | 1 250 | 40 |  | 8 |  |  |  | 8 |
| Porotherm překlad KP Vario UNI - 150 |  |  | 1 500 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Porotherm překlad KP Vario UNI - 175 |  |  | 1 750 | 4 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| Porotherm překlad KP Vario UNI - 350 |  |  | 3 500 | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Věncovka VT 8/21 Profi |  |  | 497 | 140 |  | 140 |  |  | 1 |  |
| Věncovka VT 8/21 Profi |  |  | 497 | 140 |  | 21 |  |  | 1 | 21 |