Částečný výkaz materiálu:     trubka PPR, PN 16      DN 50……14,5 m
                                                                                          DN 40……1,5 m
                                                                                          DN 32……11,8 m
                                                                                          DN 20……8,5 m
                                                    trubka oc. pozink. ½“……1,6 m
                            Armatury:      kohout přímý DN 25……2 ks
ventil uzavírací DN 20……3 ks
ventil uzav. s vyp. ventilem DN 20……1 ks
ventil uzavírací           DN 25……1 ks
DN 32……1 ks
DN 50……1 ks
tlumič tlakových rázů v potrubí ½“…..1 ks
Tvarovky, redukce a další montážní materiál dle zvyklostí dodavatele.