## DAUFOOD CZ Brno
Číslo | Zařazení | umístění | výrobce / typ | výrobní číslo | Periodicita v měsících | Datum poslední kontroly | Datum následující | počet dní do nasl. kontroly | Provádí, kontakt | Fakturace bez DPH | Poznámka
1 | revize plynovodu vč. Kuchyně |  |  |  | 36 | 2014-05-14 | 2017-05-14 | #REF!
2 | kontrola plynovodu vč. Kuchyně |  |  |  | 12 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | #REF!
3 | provozní revize zásobník TUV |  |  |  | 12 | 2014-05-13 | 2015-05-13 | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
4 | vnitřní revize zásobník TUV |  |  |  | 60 |  |  | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
5 | zkouška těsnosti zásobník TUV |  |  |  | 108 |  |  | #REF! |  |  | po vnitřní revizi
6 | kontrola plyn. Zařízení vč. Kuchyně |  |  |  | 12 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
7 | revize plyn. Zařízení vč. Kuchyně |  |  |  | 36 | 2014-05-14 | 2017-05-14 | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
8 | PHP hasící přístroje |  |  |  | 12 | 2014-08-18 | 2015-08-18 | #REF!
9 | Kalibrace detektoru CO |  |  |  | 12 |  |  | #REF!
10
11 | revize EPS |  |  |  | 12 | 2014-06-11 | 2015-06-11 | #REF! |  |  | neobsazeno
12 | revize EZS |  |  |  | 12 |  |  | #REF! |  |  | interní
13 | revize CCTV |  |  |  | 12 |  |  | #REF! |  |  | interní
14 | servis Split a Multisplit |  |  |  | 12 |  |  | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
15 | revize úniku chladiva |  |  |  | 12 |  |  | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
16 | kontrola klimatizačního zařízení |  |  |  | 12 |  |  | #REF! |  |  | není-li dodavatelem dáno jinak
17 | revize elektrických spotřebičů |  |  |  | 12 nebo 24 |  |  | #REF! |  |  | v závislosti na spotřebiči
18 | revize nouzové osvětlení |  |  |  | 12 | 2014-10-08 | 2015-10-08 | #REF!
19 | revize elektroinstalace |  |  |  | 60 | 2012-09-20 | 2015-09-20 | #REF!
20 | kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů |  |  |  | 12 | 2014-07-10 | 2015-07-30 | #REF!
21 | periodická zkouška hasících přístrojů |  |  |  | 60 | 2014-07-09 | 2015-07-30 | #REF!
22 | [5 empty] | 2014-07-09 | 2017-07-30 | #REF!