**Seznam materiálu Šluknov**

5x toaleta s vývodem dolů

1x bezbariérová toaleta s vývodem dolů

6x umyvadlo

3x písková penetrace

14x štuk

35x lepidlo

34 malta jádrová

7x perlinka (role 30m)

5x sprcha – či sprchový kout

1x sprchový kout bezbariérový + madlo

60x ytong 5cm

6x Pákové baterie sprchové

6x umyvadlová páková baterie

Dlažba 60 m2 – šedá či tmavší

Obklady 80 m2 - světlejší

Dveře 90 levé

3x bytový vodoměr

30x koleno PPR 20

6x T-kus PPR20

8 m trubka PPR25

8m trubka PPR20

3x ventil PPR20

6x přechod plast převlečná matka

20x3/4

3x HT potrubí 2m 110

3x HTEA odbočka 100/100/87

6x HT koleno 100/45

2x HT trubka 1m

3x HT trubka 0,5 m

3x bytový vodoměr