## List1
Stavební otvor
Místnost | Typ | Způsob montáže | Šířka (mm) | Výška (mm)
101-Zádveří | Vchodové dveře 1křídlé - otev. v pravo, prosklení 50procent, stanardní výška + nadsvětlík | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1000 | 2400
112-Jídelna | HS portálové dveře bez prahu - JIH | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 3750 | 2400
112-Jídelna | Balkónové dveře 1xfix 1600mm + 900mm křídlo s ventilací | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 2500 | 2400
113-Zimní zahrada | Okno jednodílné fixní (až k podlaze) | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 2500 | 2400
113-Zimní zahrada | Balkónové dveře 2-křídlé, 1x ventilace | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 2000 | 2400
114-Kreatvina | Okno jednodílné fixní | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1000 | 2150
114-Kreatvina | Okno jednodílné otevírání vlevo + ventilace | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1000 | 2150
102-Záchod | Okno jednodílné otevírání vlevo + ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 750 | 1400
103-Obývací pokoj | Okno jednodílné fixní (až k podlaze) | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1750 | 2400
103-Obývací pokoj | Balkónové dveře 1xfix + 1xotevirací s ventilací | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1750 | 2400
104-Pracovna | Okno jednodílné otevírání vlevo + ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 750 | 1400
105-Pokoj dětský | Balkónové dveře 1xfix + 1xotevirací s ventilací | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1750 | 2400
106-Koupelna děts. pokoj | Okno jednodílné otevírání vlevo + ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 750 | 1400
108-Tech. místnost | Okno jednodílné otevírání vpravo + ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 750 | 1400
109-Ložnice | Balkónové dveře 1xfix 400mm + 1xotevirací 850mm s ventilací | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1250 | 2400
109-Ložnice | Okno 2-křídlé, 1x ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1500 | 1800
110-Šatna | Okno jednodílné otevírání vpravo + ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 750 | 1400
111-Koupelna ložnice | Okno 2-křídlé, 1x ventilace | předsazená (vnitřní strana dveří lícuje s venkovní stranou stěny VPC200) | 1500 | 1800
002-sklad 1PP | Balkónové dveře 2-křídlé, 1x ventilace | montáž do ostění (venkovní strana okna lícuje s venkovní stranou stěny beton 300) | 1500 | 2350