## Rozpocet
ROZPOČET
Zakázka: Obytná budova Hodkovičky – Etapa 2
Elektromontáže | [7 empty] | Dodávka rozváděčů
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Cena 1ks | Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x10, volně | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 50 (H07V-K), žl/z, volně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 70 (H07V-K), žl/z, volně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 95 (H07V-K), hnědý, volně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 95 (H07V-K),černý, volně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 95 (H07V-K),šedý, volně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 120 (H07V-K), hnědý, volně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 120 (H07V-K), černý, volně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 120 (H07V-K), šedý, volně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5, pod omítkou | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5, pod omítkou | m | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou | m | 10500 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x10, pod omítkou | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5, pod omítkou | m | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5, pod omítkou | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 90-J 3x1,5 RE, pod omítkou | m | 2250 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 90-J 5x16 RE, pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 90-J 5x1,5 RE, pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 90-J 5x2,5 RE, pod omítkou | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 1*70, žl/z, volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 1*120, černý, volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 1*120, šedý, volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur 1*120, hnědý, volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Speciální izolovaný kabel 2x1 mm2 (CAB-307) -systém domácího telefonu | m | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0
Optický kabel MM 4 vlákna | m | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel LANmark-6 F1/UTP CAT6 PVC, volně | m | 8300 |  | 0 |  | 0 | 0
H125 PVC/500 Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, volně | m | 6100 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – LEGRAND Niloé, barva bílá
Spínač jednopólový, řazení 1, 764500 bez rámečku | ks | 293 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepínač sériový, řazení 5, 764506 bez rámečku | ks | 371 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepínač střídavý, řazení 6, 764501 bez rámečku | ks | 503 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepínač křížový, řazení 7, 764504 bez rámečku | ks | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač zapínací, řazení 1/0, bez rámečku 764512 | ks | 218 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač žaluziový, kolébkový, řazení 1/0+1/0, bez rámečku 764511 | ks | 334 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – ostatní
Hlásič kouře, Busch-Rauchalarm®, 6820-24-101-500 | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
Doběhový spínač, DT3 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
central stop , total stop z RPO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – LEGRAND Niloé, barva bílá
Zásuvka jednonásobná, 764527, koncová | ks | 297 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná, 764527, průběžná | ks | 1309 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná, S64527, s ochranou před přepětím, průběžná | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná IP 44, 764548 s krytem 665000 | ks | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
Přístroj zásuvky datové, Cat. 6/u, | ks | 412 |  | 0 |  | 0 | 0
Maska nosná pro 2 datové zásuvky, 764574 | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka TV + R + SAT, např.764567 | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – LEGRAND Niloé, barva bílá
Rámeček jednonásobný, 665001 | ks | 3996 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY
KU 68-1901 krabice univerzální | ks | 2686 |  | 0 |  | 0 | 0
KPR 68 krabice univerzální (hluboká) | ks | 1438 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice odbočná KO 100 E s víčkem | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
2323 trubka ohebná – LPFLEX, pod omítku | m | 6100 |  | 0 |  | 0 | 0
KF 09110 trubka KOPOFLEX 110, volně | m | 560 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytka kabelová | ks | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
Hmoždinka PE + vrut | ks | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
Wago svorka, 5x1-2,5mm2, 273-105 | ks | 2136 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 2507 |  | 0 |  | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 212 |  | 0 |  | 0 | 0
Ukončení kabelů označených v PD číslem 1 – vývody kuchyň | ks | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
50 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
70 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
95 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
120 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
VZDUCHOTECHNIKA
Ventilátor - montáž se zapojením... součást profese VZT, není předmětem tohoto projektu | ks | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
Doběhový spínač, DT3 | ks | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
TECHNOLOGIE TOPENÍ
Termostat topení - montáž se zapojením... součást profese ÚT, není předmětem tohoto projektu | ks | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
Podlahové topení - montáž se zapojením... součást profese ÚT, není předmětem tohoto projektu | ks | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
Svítidlo stropní/nástěnné, venkovní a v koupelně IP44, dle výběru investora projektu (Objímka žárovky E27 bez materiálu a montáže ) | ks | 937 |  | 0 |  | 0 | 0
F – Osmont Aura 3, stropní/nástěnné svítidlo, 30W LED 3000K | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
B - PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
C - SM134V LED27S/840 PSD W30L120 OC | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
A – PHILIPS WT120C L1200 1xLED22S/840 | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | 0
D – Philips SM134V LED27S/840 PSD W60L60 | ks | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
E – Schrack LED Plafo 67384 (30W/2500lm/3000K) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
N- Pluraluce, BEGHELLI, včetně světelných zdrojů , pro CBS | ks | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
N1- nouzové svítidlo nástěnné s piktogramem Formula 65 LED, včetně zdroje, pro CBS | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
CBS pro nouzové osvětlení
CBS NZBVE-Z/mk 230/2/18/06/01/AL 12V 18Ah (1900W /1hod. ), autonomie 1h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3F monitor G31026, adresný monitoring ALOG | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SNÍMAČE POHYBU
Snímač pohybu např. Busch-Wächter® BasicLINE Corridor, 6800-0-2519 | ks | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČE
RACK centrální C, D, E, F | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19' rozvaděč stojanový 22U/600x600 skleněné dveře - RMA-22-A66-XAX-A1 TRITON | ks | 1
Equip 19'' patch panel 48 port 1U cat.6, stíněný černý | ks | 1
Optická vana bez výplně | ks | 1
Výplň optické vany včetně svaření optických vláken na straně jednotek | ks | 1
Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu | ks | 1
Zapojení a proměření kabeláže | ks | 1
RACK - bytový | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
CSIL129107 Konstrukce instalační 1-7 | ks | 1
IL008107-F Rám+dveře 1U-07 | ks | 1
STAKOHOME-PATCH02-06 plastový patch panel, 6 pozic keystone, na DIN lištu, neosazený | ks | 2
Optické zakončení | ks | 1
Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 (třída E) 250 MHz 1 Gb/s | ks | 1
Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu | ks | 1
Zapojení a proměření kabeláže | ks | 1
RACK – bytový | ks | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
Schrack WUH-3 42m | ks | 1
STAKOHOME-PATCH02-06 plastový patch panel, 6 pozic keystone, na DIN lištu, neosazený | ks | 1
Optické zakončení | ks | 1
Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu | ks | 1
Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 (třída E) 250 MHz 1 Gb/s | ks | 4
Zapojení a proměření kabeláže | ks | 1
Rozváděč SCHRACK RSS.1 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129212 Konstrukce instalační 2-12 | ks | 1
IL006212-F Rám+dveře 2A-12 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Kombinovaný svodič typ 1 a 2, typ FLP-B+C MAXI/3, SALTEK | ks | 1
Elektroměr MANELER 9905D, přímé měření, 3f, 1 sazbový, 7 mod. | ks | 1
OLI-10C-1N-030AC | ks | 3
LTN-10B-1 Jistič | ks | 1
LFN-40-4-030AC | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 5
ALCAD...součást dodávky domácí vrátný | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 14
Podružný materiál a instalační vybavení rozváděče (fázové sběrnice, sběrnice PE a N, držáky sběrnic, rošty, držáky roštů, DIN lišty, příchytky, připojovací a spojovací materiál apod.) | ks | 1
Rozváděč SCHRACK RSS.2 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129212 Konstrukce instalační 2-12 | ks | 1
IL006212-F Rám+dveře 2A-12 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Kombinovaný svodič typ 1 a 2, typ FLP-B+C MAXI/3, SALTEK | ks | 1
Elektroměr MANELER 9905D, přímé měření, 3f, 1 sazbový, 7 mod. | ks | 1
OLI-10C-1N-030AC | ks | 3
LTN-10B-1 Jistič | ks | 2
LFN-40-4-030AC | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 6
ALCAD...součást dodávky domácí vrátný | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 19
Podružný materiál a instalační vybavení rozváděče (fázové sběrnice, sběrnice PE a N, držáky sběrnic, rošty, držáky roštů, DIN lišty, příchytky, připojovací a spojovací materiál apod.) | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 2
Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 | ks | 1
Rozváděč SCHRACK RSS.3 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129212 Konstrukce instalační 2-12 | ks | 1
IL006212-F Rám+dveře 2A-12 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 80A SB380 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 80A | ks | 1
Napěťová spoušť | ks | 1
Kombinovaný svodič typ 1 a 2, typ FLP-B+C MAXI/3, SALTEK | ks | 1
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
Elektroměr MANELER 9905D, přímé měření, 3f, 1 sazbový, 7 mod. | ks | 1
OLI-10C-1N-030AC | ks | 4
LTN-10B-1 Jistič | ks | 1
LFN-40-4-030AC | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 7
ALCAD...součást dodávky domácí vrátný | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 24
Podružný materiál a instalační vybavení rozváděče (fázové sběrnice, sběrnice PE a N, držáky sběrnic, rošty, držáky roštů, DIN lišty, příchytky, připojovací a spojovací materiál apod.) | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 2
Rozváděč SCHRACK RSS.4 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129212 Konstrukce instalační 2-12 | ks | 1
IL006212-F Rám+dveře 2A-12 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Kombinovaný svodič typ 1 a 2, typ FLP-B+C MAXI/3, SALTEK | ks | 1
Elektroměr MANELER 9905D, přímé měření, 3f, 1 sazbový, 7 mod. | ks | 1
OLI-10C-1N-030AC | ks | 4
LTN-10B-1 Jistič | ks | 2
LFN-40-4-030AC | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 4
ALCAD...součást dodávky domácí vrátný | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 16
Podružný materiál a instalační vybavení rozváděče (fázové sběrnice, sběrnice PE a N, držáky sběrnic, rošty, držáky roštů, DIN lišty, příchytky, připojovací a spojovací materiál apod.) | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 1
Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 | ks | 1
Rozváděč ER.1_C v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Hlavní jistič před elektroměrem 3 pólový, BC160N-160-V | ks | 1
sv-bhd-x230 napěťová spoušť | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 13
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
LTN-20B-3 Jistič | ks | 5
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč ER.2_C a ER_3_C v provedení pro PRE | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 2
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 2
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 2
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 16
LTN-20B-3 Jistič | ks | 10
Podružný materiál | ks | 2
Rozváděč ER.4_C v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 8
LTN-20B-3 Jistič | ks | 4
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč ER.5_C v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 8
LTN-20B-3 Jistič | ks | 4
Podružný materiál | ks | 1
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
Rozváděč ER.1_D v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Hlavní jistič před elektroměrem 3 pólový, BC160N-160-V | ks | 1
sv-bhd-x230 napěťová spoušť | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 13
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
LTN-20B-3 Jistič | ks | 4
LTN-25B-3 Jistič | ks | 1
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč ER.2_D ER_3_D a ER_4_D v provedení pro PRE | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 3
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 3
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 3
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 24
LTN-20B-3 Jistič | ks | 15
Podružný materiál | ks | 3
Rozváděč ER.5_D v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 8
LTN-20B-3 Jistič | ks | 5
Podružný materiál | ks | 1
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
Rozváděč ER.1_E v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Hlavní jistič před elektroměrem BD250NE305, 250A 36kA-MTV9 | ks | 2
nadproudová spoušť SE-BD-0200-L001, IN250A bez nastavení Ir | ks | 2
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 13
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
LTN-20B-3 Jistič | ks | 4
LTN-50B-3 Jistič | ks | 1
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč ER.2_E ER_3_E a ER_4_E v provedení pro PRE | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 3
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 3
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 3
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 24
LTN-20B-3 Jistič | ks | 15
Podružný materiál | ks | 3
Rozváděč ER.5_E v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008239-F Rám+dveře 2U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 2-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI2U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 8
LTN-20B-3 Jistič | ks | 5
Podružný materiál | ks | 1
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
Rozváděč ER.1_F v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Hlavní jistič před elektroměrem BD250NE305, 250A 36kA-MTV9 | ks | 1
nadproudová spoušť SE-BD-0200-L001, IN250A bez nastavení Ir | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 13
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
LTN-20B-3 Jistič | ks | 8
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč ER.2_F a ER_3_F v provedení pro PRE | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 16
LTN-20B-3 Jistič | ks | 16
LTN-32B-3 Jistič | ks | 1
Podružný materiál | ks | 2
Rozváděč ER.5_F v provedení pro PRE | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IL008339-F Rám+dveře 3U-39 | ks | 1
Konstrukce elektroměrová 3-39, 3-řadá, plastové panely | ks | 1
CSEI3U39-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 3U39 | ks | 1
Stoupací svorkovnice SEZ SVK 95 | ks | 8
LTN-20B-3 Jistič | ks | 6
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč RB1 | ks | 76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Rozváděč pro 48 modulů zapuštěný plastový …např.WUH4 Schrack | ks | 76
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 76
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 76
LFN-40-4-030AC | ks | 76
LTN-16B-1 Jistič | ks | 532
OLI-10B-1N-030AC | ks | 152
OLI-16B-1N-030AC | ks | 76
LTN-16B-3 Jistič | ks | 76
LTN-10B-1 Jistič | ks | 76
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 76
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 1140
Podružný materiál | ks | 76
Rozváděč RB2 | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Rozváděč pro 48 modulů zapuštěný plastový …např.WUH4 Schrack | ks | 23
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 23
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 23
LFN-40-4-030AC | ks | 23
LTN-16B-1 Jistič | ks | 184
OLI-10B-1N-030AC | ks | 69
OLI-16B-1N-030AC | ks | 23
LTN-16B-3 Jistič | ks | 23
LTN-10B-1 Jistič | ks | 23
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 46
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 368
Podružný materiál | ks | 23
Rozváděč RB3 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Rozváděč pro 48 modulů zapuštěný plastový …např.WUH4 Schrack | ks | 2
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 2
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 2
LFN-40-4-030AC | ks | 2
LTN-16B-1 Jistič | ks | 16
OLI-10B-1N-030AC | ks | 4
OLI-16B-1N-030AC | ks | 2
LTN-16B-3 Jistič | ks | 2
LTN-10B-1 Jistič | ks | 2
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 2
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 32
Podružný materiál | ks | 2
Rozváděč RB4 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Rozváděč pro 48 modulů zapuštěný plastový …např.WUH4 Schrack | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 1
LFN-40-4-030AC | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 9
OLI-10B-1N-030AC | ks | 2
OLI-16B-1N-030AC | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 1
LTN-10B-1 Jistič | ks | 1
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 17
Podružný materiál | ks | 1
Rozváděč RB5 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129118 Konstrukce instalační 1-18 | ks | 3
IL008118-F Rám+dveře 1U-18 | ks | 3
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 3
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 3
LFN-40-4-030AC | ks | 6
LFN-40-2-030AC | ks | 3
LTN-16B-1 Jistič | ks | 33
OLI-10B-1N-030AC | ks | 3
OLI-16B-1N-030AC | ks | 3
LTN-16B-3 Jistič | ks | 6
LTN-10B-1 Jistič | ks | 9
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 6
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 66
Podružný materiál | ks | 3
Rozváděč RB6 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129118 Konstrukce instalační 1-18 | ks | 1
IL008118-F Rám+dveře 1U-18 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Svodič přepětí SLP-275 V/3, typ 2 | ks | 1
LFN-40-4-030AC | ks | 2
LFN-40-2-030AC | ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | ks | 11
OLI-10B-1N-030AC | ks | 2
OLI-16B-1N-030AC | ks | 1
LTN-16B-3 Jistič | ks | 2
LTN-10B-1 Jistič | ks | 3
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 2
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 24
Podružný materiál | ks | 1
Pojistková skříň PS1,2,3,4....není součástí tohoto projektu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč SCHRACK RPO | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CSIL129207 Konstrukce instalační 2-7 | ks | 1
IL008207-F Rám+dveře 2U-07 | ks | 1
CSEI2U07-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U07 | ks | 1
Vypínač 3 pól. 40A SB340 | ks | 1
Svodič přepětí SLP-275 V/4, typ 2 | ks | 1
LTN-6B-1 Jistič | ks | 1
LTN-25B-3 Jistič | ks | 1
LTN-10B-1 Jistič | ks | 10
LTN-10C-3 Jistič | ks | 3
LTN-16B-3 Jistič | ks | 2
Instalační stykač RSI-20-10-A230 | ks | 1
Napěťová spoušť V101-LSN-X230 | ks | 1
Řadová svornice RSA 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | ks | 6
Řadová svornice RSA 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) | ks | 3
Podružný materiál | ks | 1
UPS – záložní zdroj 60minut | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ASTIP STRONG 16000/3f UPS 60 minut | ks | 1
Rozváděč např. 4A- 39 s požární úpravou El45 DSP1-S | ks | 1
EPS
J-Y(St)Y_LG 1x2x0,8, volně | m | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaGuard F 1x2x0,8 | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaDur O 2x1,5 | m | 850 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaGuard4x2x0,8 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaGuard 10x2x0,8 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PRAFlaGuard2x2x0,8 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KTPO (0908-190) - klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OPPO (0908-191) - obslužný panel požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DLI 3240P ABF MASTER (0908-135) - paralelní ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé 24V na 230V (1012-069) - pomocné relé FINDER | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
LB 3300 VXB - červená (0908-507) - maják s izolátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
M- ROZV Rozváděč s požární odolností EL 45 DPS1-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ústředna EPS - DETECT 3004 + (0908-131) - adres. systém EPS modulární pro 1-4 smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CP AM 32 - deska 32 potenciálových výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RB 8 - rel. deska 8 výst.pro propoj na náv.zaří | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DLI 3240P X 1(0908-141) - karta 1 kruhové linky LOOP 3000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
CP BBI (0908-174) - interface BITBUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
AKKU HSS 12V/26Ah (1109-110) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hmoždinka PE + vrut | ks | 10800 |  | 0 |  | 0 | 0
příchytka oboustranná kovová | ks | 5400 |  | 0 |  | 0 | 0
PL 3200 O (0908-305) - optickokouřové čidlo serie 3000 | ks | 93 |  | 0 |  | 0 | 0
PL 3200 T (0908-312) - tep. čidlo serie 3000 | ks | 181 |  | 0 |  | 0 | 0
PL 3300 PBDH ABS-R (0908-330) - vnitřní tlačítko nebo venkovní tlačítko PL 3300 PBDH ALU-R | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
ROLP 32 nízká - červená (0908-536) - siréna válcová | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
M_ CONNECTION...není předmětem tohoto projektu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
Pospojování vodičem CYA 4 žl/z (H07V-K) | m | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K) | m | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
Pospojování vodičem CYA 25 žl/z (H07V-K) | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Stoupací svorkovnice SEZ SV 95 (PHOP) | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ- pro 4 vstupy samostatně
MVC-009- Videomonitor barevný, systém 2 vodičový. Funkce ukládání obrazů videomonitorem | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5, pod omítkou | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
ABR-021 Elektrický zámek kompatkní, 12-18V AC/DC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Vstupní panel, systém 2 vodičový, TFT obrazovka, elektronický adresář, barevná kamera PDK-51910 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Vstupní panel iBlack informační, LED podsvětlení PTN-50000 pro identifikaci volajícího | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
RVE – 017 ukončovací člen | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
EV 5- Odbočovač, systém 2 vodičový, 4 výstupy DIV-064 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
ALS-020 Napájecí zdroj/převodník | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž systému elektrického vrátného, oživení systému | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVOD - DEHN
Vodič HVI long s=75 , šedý, 819 125 | m | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
Držák na stěnu 105340 | ks | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojovací prvek k vodiči HVI | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Podpěra vedení na svody hromosvodu | ks | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
Podpěra vedení na střechu 275 259 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Plastová krabice UP se zkušební svorkou 476 016 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Štítek 1 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka PA k vodiči HVI l 410229 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
J3,5= Izolovaný jímač např.819338 set | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství pro montáž a instalaci HVI vodiče 819 252 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
J3,2= Izolovaný jímač např. 819336 set | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
J4,7= Izolovaný jímač např. 819438 set | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
J5,0= Izolovaný jímač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Tříramenný stojan | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Betonový podstavec 17kg | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Podložka pod betonový podstavec | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Závitová tyč – sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Příprava kapes pro krabice | ks | 4165 |  | 0 |  | 0 | 0
Příprava kapes pro skříně 0,5m2, hl. 30 cm | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
Protipožární ucpávky kabelových tras | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Revizní technik | hod | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál (+3% ceny materiálu) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka rozváděčů - celkem | [8 empty] | 0
Rozpočet je pouze orientační v detailu dokumentace pro stavební řízení.
Rozpočet neobsahuje kabely pro přivedení fixních slaboproudých sítí do Racků, pouze přivedení Coax ze střechy do centrálních Racků.
Rozpočet neobsahuje koncové prvky přívodů do kuchyní označené symbolem 1 v PD.
Rozpočet neobsahuje ceny svítidel, kromě svítidel definovaných v počítaných prostorech.
Rozpočet neobsahuje koncové prvky a spínače technologií pro ovládání a regulaci topení, součást profese ÚT.
Rozpočet neobsahuje ventilátory sociálních zařízení, součást profese VZT.
Rozpočet neobsahuje systém řízení a ovládání žaluzií, dodávka technologie. Součástí rozpočtu je pouze silový obvod pro napájení technologie žaluzií, který je
smyčkován a přiveden do elektroinstalačních krabic poblíž vybraných oken.
Rozpočet neobsahuje koncové prvky a spínače pouze pro technologii elektrického podlahového topení umístěnou v koupelnách (včetně centrální řídící jednotky),
ostatní koncové prvky a spínače včetně kabelového propojení profese MaR nejsou předmětem tohoto projektu - součást profese MaR.