ZOZNAM DREV.  MATERIÁLU NA  PODKROVIE

p.č.        Názov         Dĺžka (m)        Rozmery (m)        Počet (ks)      m3

1.          Krokva 1             7,3                0,1x0,16                 1 6        1.87

2.        Väznica horna    55                0,10x0,10   * 11ks po 5(6)m   0.55

3.          Klieština 1         7,1               0,05x0,14               32            1,59

4.          Stľpik1               3,6                0,1x0,14                24            1,21

5.          Stľpik3              3,00              0,1x0,14                  9             0,38

6.          Stľpik4              2,4                0,1x0,14                 16            0,54

7.       Väznica dolna      50                  0,1x0,1      *10ks po 5m      0,50

8.       Väznica základová   50             0.12x0,14 *  10ks po 5m     0.84

9.  Zavetrenia priečne     2,6               0,1x0,1        15ks                 0,39

10.  Priečnik                    30                0,1x0,1     *     6ks po 5m     0,30

11.          Krokva 2             5,4                0,1x0,16                 8           0,7

12.          Klieština 2          5,2               0,05x0,14                16         0,6

13.          Stľpik5                2,7                0,1x0,14                  8          0,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu..............     9,77 m3

* Pozn: Môžu byť aj iné dľžky jednotlivých driev 0.1x:0,1m so zachovaním celkovej dľžky

14.Dosky na strechu pod plech (vxš:2,2cm)= pre 200m2 strechy

aj pod Bobrovku=   4,4m3

14.      Dosky pod  Bobrovku iba kolme steny–perodražka (hr.2cm)        .................3x50´=150m2......................................................................=