V Ostravě-Porubě dne 7.6.2023

Dobrý den, oslovujeme vaší firmu pro níže uvedené stavební práce.

Bytové družstvo Pálava na ul. Matěje Kopeckého 633/25 v Ostravě-Porubě má platné stavební povolení pro výstavbu výtahu v domě, ve kterém nikdy nebyl instalován.

Schválená projektová dokumentace vychází z několika předpokladů pro samotnou montáž výtahu.

1. Vyklizení plynových kójí uprostřed domu – přeložka slaboproudých zařízení –

 splněno.

1. Demontáž plynového vedení včetně plynoměrů – splněno – přechod na elektřinu
2. Přeložka elektro-silnoproudu, odstranění starého vedení před plynovou kójí –

splněno – přechod na třífázové přívody.

Výtah bude umístěn do místnosti s původním shozem po přeložení všech instalací a vybourání příček. Do takto připraveného prostoru bude vmontována vlastní nosná konstrukce výtahové šachty. Do této konstrukce bude namontován nový **průchozí** výtah, který bude obsluhovat v 6 stanicích 6 nástupišť. V rámci této vestavby bude provedena nová elektroinstalace klece, šachty a strojovny, instalace nárazníků pod klecí a pod vyvažovacím závažím, ovládání nosných lan, strojovny apod. Dále bude vybourán otvor pro šachetní dveře u vstupu do objektu z jižní strany na úrovni - 1,5 m pod úrovní podlahy 1. Np. Pro omezení hlučnosti budou stěny prostoru pro výtahovou šachtu obloženy sádrokartonovou konstrukcí z 15 mm tl. desek a 50 mm a 70 mm izolací z minerální plsti. Typ výtahu osobní oboustranný s bezbariérovým přístupem z dvorní části, celkem 6 podlaží.

Požadavky na stavební firmu: Bourací práce včetně instalace ocelových rámů nad otvorem před výtahovými dveřmi. Celkem 5 rámů podpírajících strop. V suterénu podepření konstrukce patra – tvořeno z ytongu a ocelových I - i-nosníků. Původní kóje budou tepelně izolovány včetně protipožárních desek. Nově vybourané otvory pro výtahové dveře budou uzavřeny konstrukcemi truhlářskými a tesařskými. + Termín realizace - požadován srpen - září 2023.

V příloze zasíláme slepý rozpočet pro orientaci celkových prací. Předpokládaná cena pro výběrové řízení – zakázka většího rozsahu.

Pokud vaše firma projeví zájem o tuto zakázku (elektronickou formou), bude oslovena v rámci výběrového řízení včetně zaslání projektové dokumentace ve formátu pdf. pro zpracování cenového návrhu a termínu provedení. **Reakci na naši nabídku očekáváme v termínu do 10.7.2023.**

Těšíme se na spolupráci.

Za představenstvo BD Pálava

Ing. Petr Kocich, předseda představenstva

tel: +420 737 249 399

e-mail: bdpalava@seznam.cz