**Poptávka** výměny oken a vchodových dveří za plastová, na adrese Česká Třebová, v Lukách 1359.

Na objektu v současnosti špaletová okna.

**Poptávaný profil oken**-předsazený, oblý, (např.Salamander AD 73 apod. vzory), oboustranně bílé provedení, izolační dvojsklo, osazení vnitřními, horizontálními žaluziemi u označených oken a parapety na vnější i vnitřní straně.

Vnitřní parapety plastové, bílé.

Vnější parapety AL, odstín pravděpodobně bronz, bude upřesněno dle vzorníku.

Demontáž starých oken, montáž nových oken a vchodových dveří, likvidace starých oken a vch.dveří.

1. **Dveře vchodové:**

Jednoramenné, vnitřní strana bílá, venkovní strana barevná, dle dodaného vzorníku, rozměr v 2050mm X š 896mm.

Nad dveřmi prosklení, v 410mm X š 896 mm. Prosklení např.vz.kůra čirá, nebo dle dodaného vzorníku.

Požadovaný tvar:



1. **Okno kuchyň**: v 1653 mm X š 1133 mm

Barva bílá, žaluzie, rozdělení ve spodních výšky 2/3 dvoukřídlé 50/50, v horní části ventilační výklopné okno, ovládání ventilace horního okna vyvedené vedle okna na zeď dolů.

Venkovní parapet AL.barevný (bronz), vnitřní parapet plast bílý.

1. **Okna dolní pokoj 2 ks**, rozměr v 1644 mm X š 930 mm.

Barva bílá, žaluzie, rozdělení ve spodních výšky 2/3 dvoukřídlé 50/50, v horní části ventilační výklopné okno, ovládání ventilace horního okna vyvedené vedle okna na zeď dolů.

1. **Okno pokoj v patře 1 ks**, v 1267 mm X š 1832 mm

Okno dvoukřídlé, rozdělení šíře křídla 2/5 a 3/5, barva bílá, vnitřní žaluzie, vnitřní parapet bíly plast, vnější AL barva dle vzorníku (bronz)

1. **Okno koupelna a technická místnost 2ks,** v 550 mm X š 900 mm

Ventilační výklopné, sklo kůra čirá (jen 1ks koupelna), bílé, parapet vnitřní bílý plast, parapet vnější AL.barevný (bronz) nebo dle vzorníku

1. **Okno schodiště** , v 645 mm X š 815 mm

**Bílé dvoukřídlé, 50/50, sklo kůra čirá, vnitřní parapet plast bílý, vnější parapet AL, barevný (bronz) nebo dle vzorníku**

1. **Okno schodiště,** v 836 X š 815 mm

Jednokřídlé, bílé, otevíratelné,vnitřní parapet plast bílý, vnější parapet AL barevný