Elektroinštalácia 2izb podkrovny byt

- rozvádzač 28 mod. - 1ks

- krabica KR68 - 25ks

- sádra - 30kg

- kábel - CYKY 5Jx10 - 8m

 - CYKY 5Jx2,5 - 15m

 - CYKY 3Jx2,5 - 150m

 - CYKY 3Jx1,5 - 150m

 - CYKY 3Ox1,5 - 20m

 - FTP 5e - 30m

 - koax VCCKY - 20m

- vodič Ž - Z CTx6 - 15m

Cena materiálu -

Cena práce -

CELKOM -

Kompletáž (1 byt):

- vypínač 1,5,6 - 8ks

- zásuvka (dvojzásuvka) - 17ks

- objímka +žiarovka - 7ks

- vypínač 32/3 - 1ks

- prúdový chránič - 1ks

- istič 16/3 - 1ks

 10/1 - 2ks

 16/1 - 6ks

- podružný materiál - 1

Cena materiálu -

Cena práce -

CELKOM -

Prípojka:

- kábel AYKY 4x35 - 10m

- stupačková svorkovnica - 1ks

- elektromerový rozvádzač (2x meranie) - 1ks

- istič B25A/3 - 2ks

- sádra - 10kg

- podružný materiál - 1

Cena materiálu -

Cena práce -

CELKOM -

Revízne správy: - byt -

 - prípojka -

CELKOM:

Inštalácia (2x) -

Kompletáž (2x) -

Revízne správy (3x) -

CELKOM -