## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01R 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 108/2022 | ÚMČ BRNO - MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28, STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY | [24 empty] | STA
O: | SO 01R | Hlavní objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 11PC | Ochrana podlah při bouracích prací (např. OSB desky při bourání zdí, koberce při SDK podhledech apod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.38 |  | 0 |  |  |  |  | 188.72 | [5 empty] | DIL
2 | 311238142R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,21 MPa, , , , Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 372 mm; w = 175 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ... | m2 | 13.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15658 | 2.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.5 | 6.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : (0,925+2,545+1,8)*2,4 |  | 12.648 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(2,4-0,7-0,145) |  | 1.0885 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 317168111R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01726 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 317168112R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02288 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3175 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 317168116R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04088 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.46 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 317168121R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01962 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.245 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 317168122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02575 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3175 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 0.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.033 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 1.09 hydrant : 0,7*0,7 |  | 0.49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 342013221RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/... | m2 | 99.2906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04738 | 4.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.29 | 128.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1NP : (1,615+3,465+0,35+5+0,475+3,355+0,825+0,3+0,675+3,435)*2,875 |  | 56.0481 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,525+3,21+3,2+1,835+1,2+2,81)*2,875 |  | 48.2425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*3 |  | -3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 342090122R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00555 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.957 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 342248140R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 80 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; la... | m2 | 16.8999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07856 | 1.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 1.11-1.14 : (0,15+1,905+0,115+1,905+0,76+0,15)*2,875+0,3*1 |  | 14.6319 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06/1.02 : 1,67*2,4 |  | 4.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : 0,5*2,4 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 342248141R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; l... | m2 | 22.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10091 | 2.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 11.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 1PP : (1,2+0,24+0,7+1,625+6,745)*2,4 |  | 25.224 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.974 | [22 empty] | VV | 1
|  | 1.05 : 0,95*2,4 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 342248144R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka, blok zdicí; tvar: základní; l = 497 mm; w = 140 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrov... | m2 | 12.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12269 | 1.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.56 | 6.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 1PP : 5,97*2,4 |  | 14.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou | m | 21.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.18 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (0,15+1,905+1,905+0,76+0,15)+0,3 |  | 5.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 5,97+1,2+0,24+0,7+1,625+6,745 |  | 16.48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 33.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | 1NP : 2,875*4 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 2,4*9 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 347013113R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: rovná;... | m2 | 7.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.85 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | instalační WC umyavdel apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 1,8*(1,2+0,15) |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 1,2*(1,2+0,15) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,7*(1,2+0,15) |  | 0.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 0,88*(1,2+0,15) |  | 1.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.183 | [22 empty] | VV | 1
|  | hydrant 1NP : 0,7*2,61-0,7*0,7 |  | 1.337 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 347091081R00 | Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 | m2 | 5.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.12 : 1,2*(1,2+0,15) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,7*(1,2+0,15) |  | 0.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 0,88*(1,2+0,15) |  | 1.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | hydrant 1NP : 0,7*2,61-0,7*0,7 |  | 1.337 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 347091082R00 | Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 | m2 | 2.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.2 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.11 : 1,8*(1,2+0,15) |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 136.43 | [5 empty] | DIL
19 | 416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 102.8641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 97.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1PP žlab : 0,55*1,265 |  | 0.69575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : 3,66 |  | 3.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.7058 | [22 empty] | VV | 1
|  | 1.05 : 2,9*0,285 |  | 0.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,88*0,465+3,515*0,14+2,82*0,14+5*0,49+2,96*1,145+1,74*0,5 |  | 8.4703 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,525*1,2 |  | 5.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 10,24 |  | 10.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 15,11 |  | 15.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 14,15 |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 20,55 |  | 20.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : 20,2 |  | 20.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 0,625*0,44 |  | 0.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : 1,09*0,44 |  | 0.4796 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 1,295*0,395+0,235*0,44 |  | 0.61493 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 2,9*0,28 |  | 0.812 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 97.1583 | [22 empty] | VV | 1
SPU
20 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 8.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.03 : 2,88 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : 2,73 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.05 : 0,87 |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : 0,87 |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : 1,85 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 416022123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace | m2 | 7.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01253 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 6.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.11 : 3,43 |  | 3.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 2,29 |  | 2.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,51 |  | 0.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 0,99 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 416093111R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 1.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01801 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.05 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | žlab 1PP : (6,23+0,55+1,265)*(0,115+0,13) |  | 1.971 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 416091081R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 18.2049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.58 | 10.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1PP žlab : 0,55*1,265 |  | 0.69575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.05 : 0,87 |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.06 : 0,87 |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : 1,85 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.6357 | [22 empty] | VV | 1
|  | 1.05 : 2,9*0,285 |  | 0.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,88*0,465+3,515*0,14+2,82*0,14+1,74*0,5 |  | 2.6311 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,525*1,2 |  | 5.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,51 |  | 0.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 0,99 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 0,625*0,44 |  | 0.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : 1,09*0,44 |  | 0.4796 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 1,295*0,395+0,235*0,44 |  | 0.61493 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 2,9*0,28 |  | 0.812 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.5691 | [22 empty] | VV | 1
SPU
24 | 416091082R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 20.8292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.43 | 8.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.03 : 2,88 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : 2,73 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : 3,66 |  | 3.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.27 | [22 empty] | VV | 1
|  | 1.05 : 5*0,49+2,96*1,145 |  | 5.8392 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 3,43 |  | 3.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 2,29 |  | 2.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.5592 | [22 empty] | VV | 1
SPU
25 | 416091083R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 5.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.28 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : 4,525*1,2 |  | 5.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.76 |  | 0 |  |  |  |  | 116.48 | [5 empty] | DIL
26 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 2,5*1 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 611421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 7.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01184 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.38948 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po odbourání zaklopení zrcadla schodiště : (12+1,46+12)*0,3 |  | 7.638 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.88 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | okolo T03+T04 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | přesun revizních dvířek : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 hydrant : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 22.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 0.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.4 | 8.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod obklad : 22,42 |  | 22.42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 0.43125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.8764 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | po pouzané příčce 1.05 : 2,875*0,15 |  | 0.43125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1842 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | V04 : (1+2,5+1)*0,3 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 612433111RT2 | Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 20 mm, zakončená štukovou vrstvou | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0195 | 0.33 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.72 | 12.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.02 pozn.5 : (5,07+5,97+6,07)*1 |  | 17.11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 612474611RT2 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo | m2 | 118.3528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0271 | 3.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.72 | 85.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : (0,95*2+0,115)*2,4 |  | 4.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06/1.02 : 1,67*2,4*2 |  | 8.016 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 2,055*2,55+0,3*1 |  | 5.5403 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (2,055+0,4)*2,55+0,3*1 |  | 6.5602 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,7*2,55+(0,75+0,15)*0,55 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (0,75+0,15+1,275)*0,55 |  | 1.1963 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.6288 | [22 empty] | VV | 1
|  | 0.01 : (1,8+2,545+6,92)*2,4 |  | 27.036 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : (4,77+1,2)*2,4 |  | 14.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : 5,97*2,4 |  | 14.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : (1,12+1,2*2)*2,4 |  | 8.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : (1,8+2,3)*2,4 |  | 9.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : (2,255+1,625*2)*2,4 |  | 13.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.12 : (6,745+1,685)*2,4 |  | 20.232 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,1 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.724 | [22 empty] | VV | 1
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | [5 empty] | DIL
34 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.0705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.4 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | 4,7*0,15*0,1 |  | 0.0705 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 24.73 | [5 empty] | DIL
35 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.86 | 11.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z/03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/05 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 642942213R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z/01 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 8.82 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [24 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | Z/11 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 55330368R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01072 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
39 | 55330395R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
40 | 55330398R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01126 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
41 | 553308230R | zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0254 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
42 | 553308231R | zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0254 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 5533301337R | zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 43.12 | [5 empty] | DIL
44 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 205.3291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.32 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 43.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : 1,8+2,545+6,92+16*2 |  | 43.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : 5,97*2+4,73*2 |  | 21.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.03+0.04+0.05+0.06+0.09+0.11 : 2,88+2,73+0,87*2+1,35+3,66 |  | 12.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : 1,8+2,3 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.12 : 1,685+6,745 |  | 8.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 89.555 | [22 empty] | VV | 1
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP žlab : 0,55*1,265 |  | 0.69575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 2,9*0,285 |  | 0.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,88*0,465+3,515*0,14+2,82*0,14+5*0,49+2,96*1,145+1,74*0,5 |  | 8.4703 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,525*1,2 |  | 5.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 10,24 |  | 10.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 15,11 |  | 15.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 14,15 |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 20,55 |  | 20.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : 20,2 |  | 20.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 3,43 |  | 3.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 2,29 |  | 2.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,51 |  | 0.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 0,99 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 0,625*0,44 |  | 0.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : 1,09*0,44 |  | 0.4796 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 1,295*0,395+0,235*0,44 |  | 0.61493 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 2,9*0,28 |  | 0.812 | [22 empty] | VV | 0
|  | exterier : 3+5,5+2,2 |  | 10.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 115.7741 | [22 empty] | VV | 1
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 155.17 | [5 empty] | DIL
45 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 362.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 112.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | místnosti dotčené stav. pracemi : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 48,68+5,73+2,88+2,73+0,87*2+1,85+28,25+1,35+58,18+3,66+24,88 |  | 179.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 8,45+8,76+3,5+7,78+53,91+10,24+15,11+14,15+20,55+20,2+3,43+2,29+0,51+0,99+4,44+1,53+1,19+5,4 |  | 182.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 952PC1 | Vyčištění podlahy chemické | m2 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 42.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.01 : 138,19 |  | 138.19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 5.59 |  |  |  |  | 72.34 | [5 empty] | DIL
47 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 2.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.18 | 0.45 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.232 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,05*2,1-0,9*2 |  | 2.505 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 11.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.204 | 2.39 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.254 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 4,7*2,875-0,9*2 |  | 11.7125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 127.7332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0.01183 | 1.51 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 44.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.01 : 12,145*1,46 |  | 17.7317 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 46,64 |  | 46.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 2,82*0,5+11,11*4,05+1,19*1,86 |  | 48.6189 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 2,9*0,645+4,7*0,5 |  | 4.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 8,3 |  | 8.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 125.5111 | [22 empty] | VV | 1
|  | žlab 1.01 : 6,23*(0,115+0,13) |  | 1.5264 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,265 |  | 0.69575 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
SPU
51 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.24 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.939 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.1 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.373 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*1 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 970231100R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm | m | 6.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.81 | 4.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příčka 1.07/1.12 : 2*2+2,005 |  | 6.005 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 4.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.22 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.01 dřívka pozn.02 : (0,2*2+0,22*2)*2 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.03 dřívka pozn.02 : 0,2*2+0,22*2 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 dřívka pozn.02 : 0,255*2+0,25*2 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 dřívka pozn.03 : 0,255*2+0,25*2 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 971038331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.016 | 0.08 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.2 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | 0.01 dřívka pozn.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.03 dřívka pozn.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 dřívka pozn.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 dřívka pozn.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 974054723R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.03 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.4 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.09 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.79 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 4.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.02 pozn.5 : (5,07+5,97+6,07)*1 |  | 17.11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41.96 | [5 empty] | DIL
58 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 19.9791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 41.96 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.52 |  |  |  |  | 6.24 | [5 empty] | DIL
59 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 35.4634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.24 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zrcadlo schodiště L 50/50 : 12,145*1,46*2 |  | 35.4634 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 762822810R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2 | m | 35.4634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.008 | 0.28 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.086 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zrcadlo schodiště trámky 100/50 á 0,5m : 12,145/0,5*1,46 |  | 35.4634 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 31.27 | [5 empty] | DIL
61 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.5 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 766666112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.51 | 2.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.78 | 10.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 766PC1 | D+M padací práh do T/01+T/02 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
67 | 766PC2 | D+M vestavěná skříň dle PD, T/08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
68 | 766PC3 | D+M vestavěná skříň dle PD, T/09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
69 | 766PC4 | D+M vestavěná skříň dle PD, T/10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
70 | 766PC5 | D+M kuchyňská linka dle PD včetně dřezu a baterie, T/11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
71 | 766PC6 | D+M pracovní deska HPL - zaklopení SDK předstěny, T/12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
72 | 766PC7 | D+M překližkový obklad zad SDK niky - buk tl.10mm 5000/2545, T/13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
73 | 766PC8 | D+M překližkové zábradlí dle PD, T/14 | m | 16.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
74 | 766PC9 | D+M kuchyňská linka dle PD včetně dřezu a baterie, T/11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
75 | 54914631PC1 | Dveřní kování nikl dle PD | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
76 | 54914631PC2 | Dveřní kování nikl WC dle PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
77 | 54914631PC3 | D+M Dveřní doplňkové kování nerez madlo na T/03 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
78 | 61165004R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
79 | 61165040R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
80 | 61165041R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
81 | 61165043R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
82 | 611653604R | dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lakování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
83 | 61169502RX | Dveře posuvné na stěnu 70x197, jednokřídlé, včetně vodicí lišty, T/15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
84 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.255 | 0.69 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 8.86 | [5 empty] | DIL
85 | 767631800R00 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení | m2 | 4.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.26 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 pozn.4 : 1,67*2,4 |  | 4.008 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 34.6279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí odhad 7kg/m2 : (2,6+1,57)*1,015*7 |  | 29.6278 | [22 empty] | VV | 0
|  | zábradlí točitého schodiště : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 74.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zrcadlo schodiště L 50/50 : 12,145*2*3,06 |  | 74.3274 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | Z/06 | D+M ocelové kotevní prvky překližkových stojin zábradlí, Z/06 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
89 | Z/07 | D+M podpěrné madlo tvar U 813mm, bílé fixí, Z/07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
90 | Z/08 | D+M podpěrné madlo tvar U 813mm, bílé sklopné, Z/08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
91 | Z/09 | D+M výplň stávaícího zábradlí - úprava stavajícícho zábradlí kr. schodiště, Z/09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
92 | Z/10 | D+M bezrámová prosklená stěna s 2 dveřmi, Z/10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | V/01 | Stávající vtupní stěnu doplnit o kování dle PD, V/01 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
94 | V/02 | Stávající vtupní stěnu doplnit o zvonkové tablo a odstranit matovou fólii, V/02 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
95 | V/03 | Stávající dvoudílné okno - očistit a odstranit matovou fólii, V/03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
96 | V/04 | D+M dvoudílné plastové okno 2500/1000mm, V/04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
97 | V/05 | D+M vnitřní plastový parapet 1200/300, V/05 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 19.63 | [5 empty] | DIL
98 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 1.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : (0,95*2+0,15+1,26+0,08+0,75+1,9+0,1+0,4+0,43+0,2)*0,1 |  | 0.717 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,67*0,1 |  | 0.167 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : 2,96*0,2 |  | 0.592 | [22 empty] | VV | 0
SPU
99 | 771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm | m | 38.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 9.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 9,3 |  | 9.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 29 |  | 29 | [22 empty] | VV | 0
SPU
100 | 771479001R00 | Řezání dlaždic pro soklíky | m | 38.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 0.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.978 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn. 2 : 2,96*0,2 |  | 0.592 | [22 empty] | VV | 0
SPU
102 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 54.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha/sokl : 38,3 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlaha/obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 1,8*2+1,905*2-0,8 |  | 6.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 1,2*2+1,905*2-0,7*2-0,8 |  | 4.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 0,73*2+0,7 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 1,25*2+0,88*2-0,7 |  | 3.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 24551347.AR | penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá | l | 0.1476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,476*0,1 |  | 0.1476 | [22 empty] | VV | 0
SPU
104 | 59764203RX | Dlažba Taurus 300x300x9 mm, O/06 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
105 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.13972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.6 | 0.22 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.96 | [5 empty] | DIL
106 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 7.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.02 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 1.02 : 4,7*1,67 |  | 7.849 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 7.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
SPU
108 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 1,67+0,14+0,67+0,1 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 4.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.28 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 4,7*0,98 |  | 4.606 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | 776572100R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních | m2 | 7.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [24 empty] | SPI
|  | 1.02 : 4,7*1,67 |  | 7.849 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 23521115R | hmota nátěrová na beton vodou ředitelná, epoxidová pryskyřice; penetrace, základní nátěr; dvousložková; pro interiér, pro prům. podlahy, komerční prostory; zatížení lehké, střední; transparentní; lesk; odolná proti chem. vlivům, povětrnnosti | kg | 1.5698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 7,849*0,2 |  | 1.5698 | [22 empty] | VV | 0
SPU
112 | 34572191R | lišta elektroinstalační podlahová s drážkou na koberec; mat. PVC samozhášivé; Š x V 80 x 25 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 2.967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.02 : (1,67+0,14+0,67+0,1)*1,15 |  | 2.967 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 69742401.AR | zóna čisticí materiál PP; š = 2 000,0 mm; celková výška 12,5 mm; výška vlasu 7,0 mm; třída zatížení 22; hnědá, černá | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
114 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.02695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.091 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 29.94 | [5 empty] | DIL
115 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 22.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.11 : (0,8+1,905+1,8)*1,2 |  | 5.406 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,905*2+1,2-0,7*2+0,4)*1,2 |  | 4.812 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (0,72*2+0,7)*2,02+0,15*2*0,82 |  | 4.5688 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (1,125*2+0,88*2)*2,02-0,7*2+0,15*2*0,82 |  | 6.9462 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.733 | [22 empty] | VV | 1
|  | parapety : (1,8+1,2+0,7+0,88)*0,15 |  | 0.687 | [22 empty] | VV | 0
SPU
116 | 781320111R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm | m | 4.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, | [24 empty] | SPI
|  | 1,8+1,2+0,7+0,88 |  | 4.58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
117 | 781415013R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 21.733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.17 | 25.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 22.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, | m | 4.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 597813531R | obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva šedá; lesk | m2 | 25.1104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 22,42*1,12 |  | 25.1104 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 0.6 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.08 | [5 empty] | DIL
122 | 783151115R00 | Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", jednonásobné s 2x emailováním | m2 | 12.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.17 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z/01 : 4*(2*1,975+0,9)*(0,125+0,05*2) |  | 4.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/02 : 1*(2*1,975+0,9)*(0,125+0,05*2) |  | 1.0913 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/03 : 2*(2*1,975+0,9)*(0,115+0,05*2) |  | 2.0855 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/04 : 1*(2*1,975+0,7)*(0,125+0,05*2) |  | 1.0462 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/05 : 3*(2*1,975+0,7)*(0,08+0,05*2) |  | 2.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z/11 : 1*(2*1,975+0,9)*(0,14+0,05*2) |  | 1.164 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 150.29 | [5 empty] | DIL
123 | 784161901R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná | m2 | 1156.1124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 34.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 48,68+5,73+2,88+2,73+0,87*2+1,85+28,25+1,35+58,18+3,66+24,88 |  | 179.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 8,45+8,76+3,5+7,78+53,91+10,24+15,11+14,15+20,55+20,2+3,43+2,29+0,51+0,99+4,44+1,53+1,19+5,4 |  | 182.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0.01 : (3,24+1,8+2,545+21,475+2,9+6,92)*2,3+2,4*2*2,3*0,5 |  | 94.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : (1,54*2+1,845*2)*2,3 |  | 15.571 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.04 : (1,685*2+1,62*2)*0,3 |  | 1.983 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.05+0.06 : (0,79*2+1,1*2)*0,3*2 |  | 2.268 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.07 : (1,1*2+1,685*2)*0,3 |  | 1.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : (4+11,11+4)*2,3 |  | 43.953 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : (2,255*2+1,625*2)*2,3 |  | 17.848 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.12 : (6,745*2+3,855*2)*2,3 |  | 48.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (1,67*2+4,7)*4 |  | 32.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,7+1,265)*3+4 |  | -13.895 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03+1.04 : 2,4*2*(4+2,6)*0,5 |  | 15.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05+1.18 : (21,425*2+4,7+0,35*2+1,74+1,2*2+1,87*2+0,95*2)*2,6 |  | 150.878 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,855*2,5+4 |  | -3.1375 | [22 empty] | VV | 0
|  | zrcadlo schodiště : (14,685*2+1,46+2,71*2+2,9*2)*0,3 |  | 12.615 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (3,21*2+3,075*2)*2,6+(1,67+2,4*2)*0,22 |  | 34.1054 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (5*2+4,645*2)*2,6 |  | 50.154 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (4,645*2+3,645*2)*2,6 |  | 43.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,22*2,075+4 |  | -0.6065 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : (6,04*2+3,785*2)*2,6 |  | 51.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : (5,555*2+3,785*2)*2,6 |  | 48.568 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (2,055*2+1,8*2)*2,6 |  | 20.046 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,2*2+2,055*2)*2,6 |  | 16.926 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (0,73*2+0,15*2+0,6*2)*0,6 |  | 1.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (0,88*2+1,275*2)*0,6 |  | 2.586 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,42*2+1,685*2)*2,6 |  | 21.346 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (1,4*2+1,09*2)*1 |  | 4.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : (0,85*2+1,4*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1082.3974 | [22 empty] | VV | 1
|  | stěny paropropustné : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0.02 : (4,77*2+1,2)*2,3 |  | 24.702 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : (5,97*2+4,73)*2,3 |  | 38.341 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : (1,2*2+1,12*2)*2,3 |  | 10.672 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 73.715 | [22 empty] | VV | 1
SPU
124 | 784165212R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné | m2 | 1082.3974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.23 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 108.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | 784165612R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné | m2 | 73.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 7.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | O/01 | D+M požární dvířka 200/200 EW15/DP1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
127 | O/02 | D+M požární dvířka 300/300 EW15/DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
128 | O/03 | D+M zrcadlo lepené 600x600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
129 | O/04 | D+M soklová XPS lišta v. 80mm na SDK příčku dekor AL | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
130 | O/05 | D+M zrcadlo lepené 600x600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.93 | [5 empty] | DIL
131 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 2.2477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.07 | 4.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
132 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.4921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 3.67 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
133 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 52.4451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
134 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 3.7461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
135 | 979990110R00 | Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů | t | 1.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
136 | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 1.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
137 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.74922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
138 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 7.4921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.83 | 6.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
SPU
139 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 14.9843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.36 | 5.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
140 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
141 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
142 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
143 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
SPU
144 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu