**Materiál Počet ks,m Cena (kč)**

Mosaz. šroubení 3/4" 3ks

Kulový uzávěr páka 3/4" 3ks

Mosaz. filtr 3/4" 1ks

Mosaz. vsuvka 3/4" 3ks

Radiátor 22x600x1600 VK 2ks

Radiátor 22x900x600 VK 1ks

Závěsné konzole 6ks

Žebrík 1500x600 1ks

Trubka Cu 22 15m

Trubka Cu 18 25m

Trubka Cu 15 20m

Koleno Cu 22x90 12ks

Koleno Cu18x90 10ks

Koleno Cu 15x90 30ks

T-kus Cu 22x15x22 8ks

T-kus Cu 18x18x18 4ks

T-kus Cu 18x15x18 4ks

Redukce Cu 22x18 2ks

Redukce Cu 18x15 4ks

Hrdlo Cu 22 4ks

Hrdlo Cu 18 4ks

Hrdlo Cu 15 4ks

Přechod 22x3/4" vně 2ks

Mirelon 22x6 40m

Mirelon 15x6 20m

H-připojení rohové 3ks

Redukce do VK radiátoru 6ks

Svěrné matky 3/4"x15Cu 6ks

Termostatický ventil rohový 1/2" 1ks

Uzaviratelné šroubení rohový 1/2" 1ks

Pasta na letování Cu 1ks

Cín 1ks

Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE 25kW 1ks

komínová vložka 1ks

Trubka PPR dn 22 30m

PPR nástěn průchozí 20x1/2" 14ks

Koleno PPR 22x90 36ks

T-kus PPR 20 12ks

Ht tvarovky 32ks

Odpadní sifony 6ks

Ht potrubí na kanalizaci 110,50 10m

WC kombi se sedátkem 1ks

Smatlovaná vana 170x70 s nožičkami 1ks

umyvadlo 55cm se skříňkou 1ks

Doprava do Roudnice nad Labem 1ks