**V návaznosti na provedené revize a pololetní prohlídky PO, kdy bylo zjištěno, že téměř všechny hydrantové ventily jsou nefunkční, zasíláme, na základě ústního požadavku technika PO VÚŽV, konkrétní informaci o možnosti výměny.**

**Výměna hydrantových ventilů C-52 a D-25 v objektech VÚŽV**

Cenová kalkulace:

ventil C-52 34x

ventil D-25 8 x

Práce našeho technika /denní sazba/………….. Kč /každý započatý den

Předpokládaná doba práce je 3 pracovní dny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Takto vytvořenou cenovou kalkulaci jsme schopni dodržet při následujícím pracovním postupu:

Ze strany VÚŽV bude zajištěn pracovník, který bude výměnu ventilů prakticky provádět (instalatér). Tento pracovník bude znát pracoviště, uzávěry vody, přístup do budov, apod.

Z naší strany bude zajištěn revizní technik, který bude provádět manipulaci s vybavením hydrantu, posouzení stavu vybavení hydrantu, kompletní pomoc při provádění prací a následnou kontrolu stavu po výměně

veškerý další materiál bude účtován dle faktického stavu armatur a potřebě při samotné výměně. Účtován bude dle běžných obchodních cen.

Upozornění:

je ve finančním zájmu VÚŽV zajistit maximální součinnost a využití pracovní doby (8.hodin) s pracovníkem VÚŽV. Náš technik se zcela přizpůsobí časovému rozvrhu Vašeho pracovníka. Naše firma si započítává každý započatý den prací a je tudíž zcela v zájmu VÚŽV pracovní den plně využít.