Dobrý deň,

a) Napojenie byt. č.1

b) Napojenie byt č.4

c) Dva radiátory na obe chodby jeden

d) Napojenie velkého odpojeného radiátora v pivnici

e) akumulačka asi 2000 – 3000l

kotol- ak by sme vás mohli poprosiť o nejakú kalkuláciu potrebnej výhrevnosti.

- Ja si osobne myslím že s pribúdajúcimi radiatormi bude potrebné kotol 40kw

Chceme aby kotol prvý nahrial byty a potom sa nahriala akumulačka a keď kotol vychladne aby sa vytiahla voda z akumulačky až do nejakej danej teploty cca 35°C.

- Byt č.1 je jednoduchý potřebné dať 4x T dve dvojice vedú do horného bytu č.3

- Byt č.4 potrubie:

a) povedie v sklepe a vedľa špíze výjde cez podlahu do 1. patra kde bude radiator č.1, (malý) pozdĺžne okna a špizu vyjde potrubie do 2NP tam sa rovno napojí radiátor jednoplatový dlhý pozdĺž okna .

b)druhý výlez pôjde zo sklepa cez 1np do 2NP popri zdi a bude pokračovať ku kotlu v špize bytu č.4. v podlahe napojenie bude cez 2 kohúty aby mohol byť byt samostatný

- Viz popis vyššie

- Radiator pripojenie je len odpojený kvůli topeniu cez elektrokotle

Byty č.2 a č.3 sú napojené hneď vedľa budúceho kotla na elektrokotle