## Rekapitulace-titulní list
VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.4. Silnoproudé elektroinstalace
Investor: | MČ Brno - Medlánky, Hudcova 239 / 7, 621 00 Brno
Stavba : | ÚMČ BRNO- MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28 -
- STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - materiál el.instalace |  |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (16hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.
Rozpočtová soustava je použita dle "ÚRS Praha", 800-741 Elektroinstalace-silnoproud, doplněna podle potřeby
o vlastní položky. Cenová úroveň 2022/II - 2. pololetí 2022.
Všechny položky obsahují montáž a dodávku, pomocný materiál a veškeré náklady spojené s úplným dokončením prací
obsažených v popisu položky a projektové dokumentaci, vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.

## Silnoproud-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY
Investor: Brno - Medlánky, Hudcova 239 / 7, 621 00 Brno
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika
Silnoproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Trubka ohebná d= 40mm 1240 | m | 12 |  | 0
2 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KPR 68_KA | ks | 135 |  | 0
3 | Krabice odbočná, KO 125, prázdná, pro umístění zdroje pro LED | ks | 1 |  | 0
4 | Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek | ks | 66 |  | 0
5 | Vodič CY 6 zeleno/žlutý | m | 100 |  | 0
6 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | m | 85 |  | 0
7 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 180 |  | 0
8 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 790 |  | 0
9 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 1050 |  | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | m | 36 |  | 0
11 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 13 |  | 0
12 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 4 |  | 0
13 | Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 12 |  | 0
14 | Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 3 |  | 0
15 | Tlačítkový ovladač 230V/10A v řazení 1/1 se signálkou, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 7 |  | 0
16 | Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, kompletní vč. montážního a krycího rámečku | ks | 94 |  | 0
17 | Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, s přepěťovou ochranou 3. stupně kompletní vč. montážního a krycího rámečku | ks | 2 |  | 0
18 | Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž) | ks | 7 |  | 0
19 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s reléovým spínačem zátěže, IP44 | ks | 6 |  | 0
20 | "E" = Svítidlo stropní přisazené, Al matná mříž, zářivkové G13. Rozměr 1260 x 266 x 65 mm – dvě zářivkové trubice T8 36W/3350lm/Ra80. Optický systém ALMAT, výstup světla přímý, symetrický, matná mřížka. viz Kniha svítidel | ks | 23 |  | 0
21 | LED trubice – náhrada zářivek T8 (patice G13) svítivost cca 3300 lm | ks | 46 |  | 0
22 | "F" = LED koupelnové podhledové svítidlo LED/12W/230V 4000K, IP44, d=170mm viz Kniha svítidel | ks | 4 |  | 0
23 | "G" = LED bodové svítidlo 1xGU10/5W/230V 2700K bílá d=93,8mm, v=102mm | ks | 4 |  | 0
24 | "H" = Stropní/nástěnné technické LED svítidlo. IP54 - prachuvzdorné a voděodolné. LED/8W/230V, 4000 K, 850 lm viz Kniha svítidel | ks | 1 |  | 0
25 | "I" = LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO BÍLÉ, IP44. Rozměry 610 x 90 x 35 mm. Svítidlo svítí nahoru a dolů. Svítivost 2000 lm, 230V/20W | ks | 7 |  | 0
26 | LED pásek 4,8W/m - 3000K + nástěnný hliníkový profil pro LED pásek + difuzor pro ALU profil polykarbonát, UV stabilní - délka 1.5m | ks | 1 |  | 0
27 | LED zdroj PLCS 12V / 15W DC vnitřní, do instalační krabice | ks | 1 |  | 0
28 | LED trubice – náhrada zářivek do stávajících svítidel označených "A", "B" a "D" - viz Kniha svítidel | ks | 101 |  | 0
29 | LED "žárovka" – náhrada klasických wolframových žárovek E27/ 75W do stávajících svítidel označených "C" - viz Kniha svítidel | ks | 14 |  | 0
30 | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 0.8 |  | 0
31 | Přípojnice PE (MET) ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici | ks | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Silnoproud-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY
Investor:Medlánky, Hudcova 239 / 7, 621 00 Brno
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika
Silnoproud - montáž
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Trubka ohebná d= 40mm 1240 | 741110042 | m | 12 |  | 0
2 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KPR 68_KA | 741112061 | ks | 135 |  | 0
3 | Krabice odbočná, KO 125, prázdná, pro umístění zdroje pro LED | 741112063 | ks | 1 |  | 0
4 | Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek | 741112101 | ks | 66 |  | 0
5 | Vodič CY 6 zeleno/žlutý | 741120301 | m | 100 |  | 0
6 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 741122011 | m | 85 |  | 0
7 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 741122015 | m | 180 |  | 0
8 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 741122015 | m | 790 |  | 0
9 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 741122016 | m | 1050 |  | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | 741122031 | m | 36 |  | 0
11 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741310201 | ks | 13 |  | 0
12 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741310231 | ks | 4 |  | 0
13 | Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741310233 | ks | 12 |  | 0
14 | Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741310239 | ks | 3 |  | 0
15 | Tlačítkový ovladač 230V/10A v řazení 1/1 se signálkou, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741310213 | ks | 7 |  | 0
16 | Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, kompletní vč. montážního a krycího rámečku | 741313042 | ks | 94 |  | 0
17 | Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, s přepěťovou ochranou 3. stupně kompletní vč. montážního a krycího rámečku | 741313042 | ks | 2 |  | 0
18 | Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž) | 741311001 | ks | 7 |  | 0
19 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s reléovým spínačem zátěže, IP44 | 741311004 | ks | 6 |  | 0
20 | "E" = Svítidlo stropní přisazené, Al matná mříž, zářivkové G13. Rozměr 1260 x 266 x 65 mm – dvě zářivkové trubice T8 36W/3350lm/Ra80. Optický systém ALMAT, výstup světla přímý, symetrický, matná mřížka. viz Kniha svítidel | 741371004 | ks | 23 |  | 0
21 | "F" = LED koupelnové podhledové svítidlo LED/12W/230V 4000K, IP44, d=170mm viz Kniha svítidel | 741372112 | ks | 4 |  | 0
22 | "G" = LED Bodové svítidlo 1xGU10/5W/230V 2700K bílá d=93,8mm, v=102mm viz Kniha svítidel | 741372112 | ks | 4 |  | 0
23 | "H" = Stropní/nástěnné technické LED svítidlo. IP54 - prachuvzdorné a voděodolné. LED/8W/230V, 4000 K, 850 lm viz Kniha svítidel | 741372112 | ks | 1 |  | 0
24 | "I" = LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO BÍLÉ, IP44. Rozměry 610 x 90 x 35 mm. Svítidlo svítí nahoru a dolů. Svítivost 2000 lm, 230V/20W | 741372112 | ks | 7 |  | 0
25 | LED pásek 4,8W/m - 3000K + nástěnný hliníkový profil pro LED pásek + difuzor pro ALU profil polykarbonát, UV stabilní - délka 1.5m | 741372113 | m | 1.5 |  | 0
26 | LED zdroj PLCS 12V / 15W DC vnitřní, do instalační krabice | 741375041 | ks | 1 |  | 0
27 | LED trubice – náhrada zářivek do stávajících svítidel označených "A", "B" a "D" - viz Kniha svítidel | 741375031 | ks | 101 |  | 0
28 | Protipožární ucpávky a přepážky | R | m2 | 0.8 |  | 0
29 | Přípojnice PE (MET) ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici | 741112113 | ks | 1 |  | 0
30 | "A" = svítidlo nástropní přisazené. Rozměr 1200/270 - dvě LED trubice, STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO - viz Kniha svítidel | 741371004 | ks | 36 |  | 0
31 | "C" = svítidlo nástropní přisazené - Lucis Charon d=280mm, v=125mm, dva LED zdroje - viz Kniha svítidel | 741370003 | ks | 1 |  | 0
32 | "D" = svítidlo nástropní přisazené. Rozměr 1200/270 – dvě zářivkové trubice, STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO - viz Kniha svítidel | 741371004 | ks | 6 |  | 0
33 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | 741210003 | ks | 1 |  | 0
34 | Stavební práce, sekaní a zapravení | R | kpl | 1 |  | 0
35 | Likvidace odpadu | R | kpl | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  |  | 0
Silnoproud - DEMONTÁŽE
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | "A" = svítidlo nástropní přisazené. Rozměr 1200/270 - dvě LED trubice - viz Kniha svítidel | 741374843 | ks | 52 | 130 | 6760
2 | "C" = svítidlo nástropní přisazené - Lucis Charon d=280mm, v=125mm, dva LED zdroje - viz Kniha svítidel | 741374843 | ks | 1 | 130 | 130
3 | "D" = svítidlo nástropní přisazené. Rozměr 1200/270 – dvě zářivkové trubice, STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO - viz Kniha svítidel | 741374843 | ks | 6 | 130 | 780
| Součet |  |  |  |  | 7670
| MONTÁŽE A DEMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  | 7670

## Rozvaděče
VÝKAZ VÝMĚR
MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY
Investor: Medlánky, Hudcova 239 / 7, 621 00 Brno
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika
Specifikace rozvodnice R2
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Nová typová oceloplechová nástěnná rozvodnice, 96 modulů DIN pro jmenovitý proud In (A) 125, rozměry VxŠxH (mm) 650 x 550 x 160 | ks | 1 |  | 0
2 | 741320175 | Vypínač modulový třípólový 40/3, 40A, 10kA | ks | 1 |  | 0
3 | 741322072 | Přepěť. ochrana SPD typ 2 / Třída II, DEHN DG M TNS 275 | ks | 1 |  | 0
4 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 9 |  | 0
5 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 1 |  | 0
6 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA | ks | 4 |  | 0
7 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 23 |  | 0
8 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A | ks | 3 |  | 0
9 | 741321043 | Stykač instalační, 20A/ 230V - 2x zapínací, cívka 230V | ks | 1 |  | 0
10 | R | Svorkovnice vývodová | sada | 1 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0