Společenství vlastníků pro dům č. p. 862

Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9 – Prosek,

IČ: 241 97 556,

**Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele *Kamerového systému***

tj. snímaní prostor nezasahujících do osobního vlastnictví majitelů jednotek sklepů, gar. stání, bytů.

*Specifikace požadavků:*

1. **Kamerový systém pro dům obecně:**
   * Bytový dům o celkovém počtu 237 bytových jednotek:
     + 1. zóna – prostor výstupu z garážové jednotky do prostoru domu (1. a 2. PP u všech vchodů) – celkem 6 kamer
     + 2. zóna – hlavní chodba – hala (1-6NP u všech vchodů) – celkem 18 kamer
   * dodávka zahrnuje kompletní dodávku a montáž zařízení včetně SW (popř. využití stávajícího SW), dopravy a ostatních nákladů nutných k dokončení funkčního kamerového systému.
2. **Detaily poptávky:**
   * Montáž bude provedena bez lištovým systémem vedení kabeláže
   * Kamerový systém bude po kompletní instalaci v úplné správě zadavatele/objednatele, ovladatelný přes PC objednatele, včetně kompletní možnosti jednoduchého dohledání bezpečnostního incidentu pomoci SW.
   * Systém by měl být zálohovaný pomocí bezúdržbového akumulátoru tak, aby zajistil řádnou funkci i při mnohahodinovém (min. 12 hod.) výpadku sítě.
   * Systém umožní uchovat záznam 14 dnů
   * Možnost rozšíření systému, pro případ, že by se v budoucnu objednatel rozhodl pro rozšíření o nové zóny/další kamery.
   * Navržení možností typu kamer, požadované minimum dodaných kaměr „IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2,8-12mm, DWDR, IR přísvit 30m, IP66“
   * Navržené řešení nesmí byt v rozporu s legislativou

Na BD Kytlická 862 – je již jeden kamerový systém instalován. Výbor se nebrání ani rozšíření stávajícího řešení; mít vedle sebe 2 systémy; popř. vytvořit nový systém, který by mohl přebrat i stávající kamery pod sebe.

Celkový počet kamer: 24 ks

***Obecné podmínky VŘ*:**

* s vybraným dodavatelem bude podepsaná řádná smlouva o dílo nebo objednávka obsahující dojednané podmínky dodávky,
* splatnost faktury 21 dnů,
* předpokládaný termín realizace je Q4 2020 - Q1 2021.
* kritériem hodnocení nabídek je optimální technické řešení, cena a míra splnění požadavků poptávajícího,
* prohlídka objektu na základě osobní dohody.

**Záruční doba na dodávku a montáž**: 60 měsíců

Lhůta pro příjem kompletních nabídek je **do 08. 11. 2020.**

Kontaktní osoby pro VŘ:

Michal Zemčák, tel. 777 048 721 (předseda výboru SV Kytlická),

Vypracované varianty řešení a kompletní cenové nabídky zasílejte na email: [michal.zemcak@kytlicka.eu](mailto:michal.zemcak@kytlicka.eu) .

Podklady:

* je možné zaslat na vyžádání

**Poznámka:**

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit, bez náhrady nákladů nabízejícímu. Tato poptávka nenahrazuje ani smlouvu o dílo ani objednávku.