Popis: Na Fialce 1/21, montáž vikýřů
Materiál:
Tesařské výměny 100/100/5000 3 ks 1.100,-Kč
Boky, trapézy 80/160/3000 1 ks 380,- Kč
Krokve 80/160/4000 4 ks 760,- Kč
Prkenný záklop střecha + boky 15 m2 2.600,- Kč
Izolace UNIFIT 032 (160 mm) 6 balíků 6.080,- Kč
Latě 60/40/4000 15 ks 1.380,- Kč
Hydroizolační folie DELTA VENT S 30 m2 1.415,- Kč
Spojovací materiál včetně příchytek krytiny 2.300,- Kč
Žlab 33/4000 1 ks 444,- Kč
Svod 100/1000 2 ks 247,- Kč
Objímky 100 2 ks 150,- Kč
Kotlík 33/100 1 ks 177,- Kč
Háky 33 4 ks 332,- Kč
Čela 33 2 ks 112,- Kč
Kolena 72o 3 ks 456,- Kč
Úžlabí RZ 50 (2 tabule) 8 m 1.360,- Kč
Okapnice RZ 25 4 m
Přední maska na tašku RZ 40 (1 tabule) 6 m 680,- Kč
Maska pod okap RZ 60 (1 tabule) 4 m 680,- Kč
Štítové lemy RZ 40 (1 tabule) 4 m 680,- Kč
Vrchní kryt tašek na trapézu RZ 40 (1 tabule) 6 m 680,- Kč
Vrchní krytina 62,5/3200 6 ks 4.900,- Kč
Zatahovačka 4 m 400,- Kč
Impregnace dřeva 1 l 280,- Kč
Materiál celkem 27.593,- Kč
Práce:
Demontáž oken a tašek pro vikýř 3.000,- Kč
Montáž tesařské konstrukce včetně záklopu a impregnace 8.000,- Kč
Izolování, folie + laťování bok 3.500,- Kč
Vrchní plechová krytina včetně žlabu a svodu 4.800,- Kč
Plechování úžlabí a spodního lemu na tašky 3.800,- Kč
Maska pod žlab 1.200,- Kč
Dořezání a montáž tašek na boky vikýřů 3.800,- Kč
Vrchní kryt tašek na bocích vikýře 1.800,- Kč
Práce celkem 29.900,- Kč

Celkový rozpočet na jeden vikýř 57.493,- Kč

Celkem čtyři vikýře (dohoda) 229.972,- Kč

Materiál: včetně materiálu

Rozměry / plocha: 4x 1x3 Arkýř

Množství: 4

Zajištění dopravy: včetně4x

Termín realizace: co nejdříve

Lokalita realizace: Praha 6 Řepy

Maximální cena: 250.000,- Kč