Materiál - novostavba

1   HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená /60/, U = 0,11 W/m²K		-   281 ks

2   HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená /100/, U = NPD W/m²K	-     11 ks

3   HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená /60/, U = NPD W/m²K		-       4 ks

4   HELUZ FAMILY 50 broušená /60/, U = 0,14 W/m²K			- 5126 ks

5   HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená /100/, U = NPD W/m²K		-   337 ks

6   HELUZ FAMILY 50-K broušená /60/, U = NPD W/m²K			-   201 ks

7   HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená /192/, U = NPD W/m²K		-   103 ks

8   HELUZ FAMILY 30-R broušená /128/, U = NPD W/m²K			-     60 ks

9   HELUZ UNI 30 broušená /96/, U = 0,48 W/m²K				- 2788 ks

10 HELUZ 20 broušená /70/, U = 0,89 W/m²K					- 1190 ks

11 HELUZ 11,5 broušená /120/, U = 1,29 W/m²K				-   410 ks

12 HELUZ AKU 11,5, P15 /96/, Rw = 47 (-1;-4) Db				-   326 ks

13 Věncovka HELUZ 8/25 broušená /108/					-   648 ks

14 Překlad HELUZ 11,5 - 125 /40/						-       2 ks

15 Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 490 x 238 x 1250	-       1 ks

16 Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 490 x 238 x 1500	-       6 ks

17 Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 490 x 238 x 1750	-       4 ks

18 Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 490 x 238 x 2250	-       4 ks

19 Překlad HELUZ 23,8 b - 100 /20/						-       8 ks

20 Překlad HELUZ 23,8 b - 125 /20/						-     42 ks

21 Překlad HELUZ 23,8 b - 150 /20/						-     24 ks

22 Překlad HELUZ 23,8 a - 225 /20/						-       8 ks

23 Překlad HELUZ 23,8 a - 250 /20/						-     10 ks

24 Překlad HELUZ 23,8 a - 300 /20/						-       2 ks

25 Překlad HELUZ 23,8 a - 325 /20/						-       4 ks

26 HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru 20 kg /60/		-   120 ks

27 HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru 20 kg /60/		-     21 ks

28 HELUZ SB malta pro tenkou spáru 20 kg /60/				-       4 ks

29 HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta 25 kg /35/ *	-     85 ks

30 Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		-     12 ks

31 Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		-     12 ks

32 Extrudovaný polystyrén XPS řezaný					-     90 ks

33 Kotva z korozivzdorné oceli HNK						-   350 ks