|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Celkom** | **Cena**  | **Cena celkom** |  |
| **STAVEBNÉ PRÁCE**  |  |  |  |  |
| Likvidácia starých skríň  | 4 ks |  |  |  |
| Likvidácia sedacej súpravy  | 1 ks |  |  |  |
| Demontáž a likvidácia pôvodnej drevenej priečky bytového jadra | 13,5 m2 |  |  |  |
| Demontáž a likvidácia pôvodného linolea | 37,52 m2 |  |  |  |
| Oškrabanie starých omietok  | 112 m2 |  |  |  |
| Penetrácia + nová omietka | 123,82 m2 |  |  |  |
| Maľba | 123,82 m2 |  |  |  |
| Nastriekanie radiátora vrátane čistenia  | 2 ks |  |  |  |
| Obklad stien  | 21,5 m2 |  |  |  |
| Hydroizolácia v kúpeľni  | 17,98 m2 |  |  |  |
| Dlažba | 6 m2 |  |  |  |
| Priečka Ytong 10cm | 13 m2 |  |  |  |
| Priečka Sadrokartónová 12cm | 13 m2 |  |  |  |
| Strop Sadrokartónový | 5 m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Plávajúca podlaha vrátane lištovania  | 32 m2 |  |  |  |
| Zárubne 60 ľavé vrátane dverí  | 1 ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ELEKTROINŠTALÁCIA** |  |  |  |  |
| Kábel CYKY 3x2,5 vrátane montáže | 41,5 m |  |  |  |
| Kábel CYKY 3x1,5 vrátane montáže | 20 m  |  |  |  |
| Zásuvka vrátane dodávky a montáže | 13 ks |  |  |  |
| Rozvádzač vrátane dodávky a montáže | 6 modulov  |  |  |  |
| Revízne dvierka 60x60  | 1 ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ZDRAVOTECHNIKA**  |  |  |  |  |
| Trúbka PPR25 vrátane montáže | 10 m |  |  |  |
| Nástenka PPR25 vrátane montáže | 7 ks |  |  |  |
| Montáž HT 50  | 7 m |  |  |  |
| Montáž HT 110 | 2 m |  |  |  |
| Dodávka a montáž WC | 1ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **VZDUCHOTECHNIKA** |  |  |  |  |
| Príprava pre 2 odvetranie a montáž ventilátoru  |  |  |  |  |
|  |  | Cena celkom |  |  |