|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Celkom** | | **Cena** | | **Cena celkom** |  | |
| **STAVEBNÉ PRÁCE** |  | |  | |  |  | |
| Likvidácia starých skríň | 4 ks | |  | |  |  | |
| Likvidácia sedacej súpravy | 1 ks | |  | |  |  | |
| Demontáž a likvidácia pôvodnej drevenej priečky bytového jadra | 13,5 m2 | |  | |  |  | |
| Demontáž a likvidácia pôvodného linolea | 37,52 m2 | |  | |  |  | |
| Oškrabanie starých omietok | 112 m2 | |  | |  |  | |
| Penetrácia + nová omietka | 123,82 m2 | |  | |  |  | |
| Maľba | 123,82 m2 | |  | |  |  | |
| Nastriekanie radiátora vrátane čistenia | 2 ks | |  | |  |  | |
| Obklad stien | 21,5 m2 | |  | |  |  | |
| Hydroizolácia v kúpeľni | 17,98 m2 | |  | |  |  | |
| Dlažba | 6 m2 | |  | |  |  | |
| Priečka Ytong 10cm | 13 m2 | |  | |  |  | |
| Priečka Sadrokartónová 12cm | 13 m2 | | |  |  | |  |
| Strop Sadrokartónový | 5 m2 | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| Plávajúca podlaha vrátane lištovania | 32 m2 | | |  |  | |  |
| Zárubne 60 ľavé vrátane dverí | 1 ks | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| **ELEKTROINŠTALÁCIA** |  | | |  |  | |  |
| Kábel CYKY 3x2,5 vrátane montáže | 41,5 m | | |  |  | |  |
| Kábel CYKY 3x1,5 vrátane montáže | | 20 m | |  |  | |  |
| Zásuvka vrátane dodávky a montáže | | 13 ks | |  |  | |  |
| Rozvádzač vrátane dodávky a montáže | | 6 modulov | |  |  | |  |
| Revízne dvierka 60x60 | | 1 ks | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
| **ZDRAVOTECHNIKA** | |  | |  |  | |  |
| Trúbka PPR25 vrátane montáže | | 10 m | |  |  | |  |
| Nástenka PPR25 vrátane montáže | | 7 ks | |  |  | |  |
| Montáž HT 50 | | 7 m | |  |  | |  |
| Montáž HT 110 | | 2 m | |  |  | |  |
| Dodávka a montáž WC | | 1ks | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
| **VZDUCHOTECHNIKA** | |  | |  |  | |  |
| Príprava pre 2 odvetranie a montáž ventilátoru | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | Cena celkom |  | |  |