## List1
		Zařízení č. VZT-1.01 - Příprava na digestoř
1.01	Elektrodesign	Zpětná klapka RSK 125	ks	13
	Mandík	Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí KMM 250x200-.20	ks	1
	Mandík	Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí KMM 250x160-.20	ks	1
	Mandík	Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí KMM 200x200-.20	ks	1
		Výpusť kondenzátu ø125	ks	3

		Čtyřhranné potrubí sk. I :
		do obv. 1500mm vč. 30% tvarovek	bm	50

		Kruhové potrubí SPIRO :
		Koleno 45° ø125	ks	10
		ø 125	bm	33

		Tepelná izolace Mirelon s hliníkovou úpravou TL.25mm	m2	45

			kpl	1
			kpl	1
			kpl	1

		Zařízení č. VZT-2.01 - Větrání koupelen
2.01	Quadro	Malý radiální ventilátor Quadro Medio I (zapuštěný do podhledu)	ks	13
	Mandík	Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí KMM 200x160-.20	ks	1
	Elektrodesign	Šikmý výfukový kus VKS 200	ks	1
	Elektrodesign	Šikmý výfukový kus VKS 160	ks	1
		Výpusť kondenzátu ø125	ks	3

		Čtyřhranné potrubí sk. I :
		do obv. 1500mm vč. 30% tvarovek	bm	20

		Kruhové potrubí SPIRO :
		Odbočka jednostranná OBJ 90°200/100	ks	5
		Odbočka jednostranná OBJ 90°160/100	ks	3
		Přechod osový krátký PROL 200/125	ks	1
		Přechod osový krátký PROL 160/125	ks	1
		Koleno 90° ø100	ks	14
		Koleno 30° ø100	ks	8
		ø 200	bm	18
		ø 160	bm	13
		ø 100	bm	13

		Ohebné potrubí SEMIFLEX 100	bm	13

		Tepelná izolace Mirelon s hliníkovou úpravou TL.25mm	m2	20

			kpl	1
			kpl	1
			kpl	1